L'Environnement Durable et le Bâtiment
.
L'Environnement Durable et le Bâtiment	Réalisé par César Bihler® - ODP - 2010

---
Le Chauffage Géothermique
Le chauffage géothermique, ou chauffage thermodynamique à capteurs enterrés, consiste à capter les calories présentes dans le sol pour les restituer dans la maison. Cette technique connaît aujourd’hui un
développement important, en construction neuve comme en rénovation, pour l’habitat individuel ou le petit collectif, en raison de son intérêt économique et environnemental.

---
Prendre l'énergie dans le sol ou dans l'eau
Pour utiliser ce stock de calories accumulées par la terre, le procédé géothermique utilise un circuit frigorifique basé sur un principe thermodynamique. La chaleur, renouvelée sans cesse par le soleil, la pluie et les effets du vent, est prélevée par l’intermédiaire d’un capteur extérieur enterré à 60 cm environ de profondeur ou d’une sonde géothermique verticale. Ce réseau de serpentins, invisible et inaltérable, est disposé sous le sol du jardin.
La très grand quantité d’énergie perçue par le terrain et les conditions de fonctionnement du capteur géothermique garantissent l’efficacité de ce dernier tout au long de la vie de l’installation.

---
Une autre alternative
Air froid
Air chaud
On peut aussi, à la place de planter une sonde géothermique dans la terre, creuser un puits profond. Des tuyaux insérés dans celui-ci permettant un échange calorique. L'air froid et l'air chaud sont alors « échangés ».

---
Schéma du système

---
Restituer l'énergie sous forme de chauffage dans la maison
Un générateur thermodynamique permet de valoriser cette énergie renouvelable “gratuite”, en la restituant à l’intérieur de l’habitation, par l’intermédiaire d’un circuit de distribution.
Les calories, provenant du capteur extérieur et du générateur, assurent la totalité du chauffage de l’habitation.
La géothermie, c'est ma vie !
Grâce à elle, c'est l'éconologie !
®

---
Sources :
http://www.geothermie.net/
http://electricite-climatisation-energie-solaire-chauffage.fournier-electricite.com/