Influence de l’état initial sur la constante de réaction

Objectifs :

- Mettre en œuvre des mesures conductimètriques et exploiter les résultats pour calculer des concentrations

- Montrer que le quotient de réaction dans l’état d’équilibre c’est à dire la constante de réaction ne dépend pas de la concentration initiale de la solution

- Montrer que la constante d’équilibre dépend de la réaction envisagée

Liste du matériel :

- Conductimètre

- thermomètre

- Becher de 200 mL

- Solution de KCl de concentration 0,10 mol.L-1

- 100,0 mL de chacune des solutions d’acide éthanoïque de concentrations molaires suivantes  1,00.10-2 mol.L-1 ;  5,00.10-3 mol.L-1   ;    2,00.10-3 mol.L-1    ;     1,00.10-3 mol.L-1

- 100,0 mL de chacune des solutions d’acide méthanoïque de concentrations molaires suivantes 1,00.10-2 mol.L-1 ; 5,00.10-3 mol.L-1    ;   2,00.10-3 mol.L-1     ;     1,00.10-3 mol.L-1

- Manipulations :

  - Etalonnage du conductimètre :

Pour étalonner le conductimètre, on dispose d’une solution de chlorure de potassium de concentration molaire

0,10 mol.L-1.

Mesurer la condutivité (ou la conductance selon l’appareil utilisé) de la solution étalon.

Les tables donnent, pour cette concentration et à 20°C, σKCl= 11680 µS.cm-1.

Faire la correction sur le conductimètre ou calculer la constante de cellule. On rappelle que la conductance G d’une solution est donnée par la relation : G = Kcell σ

  - manipulation :

On mesure la conductivité de chacune des solutions d’acide éthanoïque et d’acide méthanoïque pour une température, celle de la salle de TP.

  - Mesure de la conductivité de solutions d’acide éthanoïque

Compléter le tableau suivant : température =     °C

| ci (mmol.L-1) | 1 | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i (mS.cm-1) |  |  |  |  |

  - Mesure de la conductance de solutions d’acide méthanoïque

Compléter le tableau suivant : température =     °C

| ci (mmol.L-1) | 1 | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i (mS.cm-1) |  |  |  |  |

- Exploitation des résultats :

  - Réaction de l’acide éthanoïque et l’eau

- Ecrire l’équation de la réaction ayant lieu

- Ecrire le quotient de la réaction, pour un état donné du système

- Justifier que le système a atteint un état d’équilibre.

- Définir la constante de réaction

- A l’aide du tableau d’avancement et des mesures de conductivité, calculer la concentration en ions oxonium et en  ions éthanoate formés puis celle de l ‘acide éthanoïque restant.

- Compléter le tableau suivant :

| ci (mol.L-1) | [H3O+]eq (mol.L-1) | [CH3CO2-]eq (mol.L-1) | [CH3CO2H]eq (mol.L-1) | Qr,éq |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Conclusion

  - Réaction de l’acide méthanoïque et l’eau

- Ecrire l’équation de la réaction ayant lieu

- Ecrire le quotient de la réaction, pour un état donné du système

- Justifier que le système a atteint un état d’équilibre.

- Définir la constante de réaction

- A l’aide du tableau d’avancement et des mesures de conductivité, calculer la concentration en ions oxonium et en  ions méthanoate formés puis celle de l ‘acide méthanoïque restant.

- Compléter le tableau suivant :

| ci (mol.L-1) | [H3O+]eq (mol.L-1) | [HCO2-]eq (mol.L-1) | [HCO2H]eq (mol.L-1) | Qr,éq |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Conclusion

  - Conclusion

- Que peut-on dire de la valeur du quotient de réaction dans l'état d'équilibre du système ?

Relation entre les conductivités molaires ioniques et la conductivité :

Valeurs des conductivités molaires ioniques à 25 °C :

λ0(H3O+) = 35,0.10-3S.m².mol-1     λ0(CH3COO-) = 4,09.10-3S.m².mol-1    λ0(HCOO-) =  5,46.10-3S.m².mol-1

Les tables donnent :

Pour l’acide méthanoïque  K = 1,8.10-4    à   25 °C

Pour l’acide éthanoïque    K = 1,8.10-5    à   25 °C