| 2nde E.L.E.E.C Nom : Prénom : Date : | ### Baccalauréat professionnel ELEEC. L.P.PESSAC | Page : 19 Folio : 1/1 |
| --- | --- | --- |
|  | Expérimentation Résistance d’un conducteur filiforme et homogène, résistivité |  |

S0.1 Objectif terminal : Déterminer la valeur de la résistance d’un conducteur en fonction de ces caractéristiques physiques et mesures à l’ohmmètre

On donne :

– Deux bobines de conducteur rigide pour câblage en atelier (1,5 mm² et 2,5 mm²)

– Appareil de mesures : ohmmètre

Rappel : R =   x.  / s

     .m    m   m²

On demande de :

1ère : De mesurer à l’ohmmètre la valeur de la résistance de chaque bobine.

Bobine 1,5mm²

Bobine 2,5mm²

2ème : Déterminer la longueur du conducteur de chaque bobine.

Calcul de la longueur de la bobine de 1,5mm²

Calcul de la longueur de la bobine de 2,5mm²

3ème : Etablir la liste du matériel qui compose le poste.

| Applications numériques |  |  |  |  | Indiquer la formule transformée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 Km |  | 50 m | 260 m |  =  = s = |
| R |  | 17  | 80  | 45,5  |  |
| S | 3 mm² | 2 mm² | 0,6 mm² |  |  |
|  | 2,7 10-8 m | 5,9 10-8 m |  | 42 10-8 m |  |