ADDITIF aux REPÈRES
POUR LA FORMATION

BAC PRO 3 ANS.

Baccalauréat professionnel ELEEC

- "Électrotechnique, Énergie,

- Équipements Communicants"

- "Année" 2009

- SOMMAIRE

LA FORMATION

Exemple de lecture des grilles des savoirs  	  page 3

Exploitation des savoirs associés : horaires et commentaires  	  page 4

Préambule

L’enseignement en génie électrique suppose un certain nombre de documents qui permettent de cadrer les pratiques professionnelles des enseignants.

Ces documents sont de deux types : Les documents officiels de certification et les documents d’aide à la formation.

Le référentiel des activités professionnelles est un document officiel qui délimite les activités et les tâches professionnelles qu’un titulaire du diplôme est amené à exercer et atteste du niveau de compétence exigé.

Le référentiel de certification, lui aussi officiel, présente les capacités, compétences et savoirs associés qu’un candidat doit satisfaire en fin de formation pour obtenir le diplôme.

Il délimite aussi les conditions dans lesquelles le candidat sera amené à obtenir et valider son diplôme.

L’avènement du baccalauréat professionnel en trois ans ne modifie pas ces deux documents car ils ne sont modifiables qu’en commission professionnelle consultative et validés qu’après accord des branches professionnelles et l’éducation Nationale.

Le document « repères pour la formation » est un guide méthodologique destiné à accompagner et faciliter la mise en œuvre du référentiel de certification. Il vise à fournir les éléments et les repères permettant de construire le dispositif de formation le mieux adapté.

Cet additif au repère pour la formation initiale, prévu pour une durée de deux années, en reprend les lignes et la structure mais intègre en supplément les connaissances indispensables pour assurer la certification intermédiaire.

Il permet aussi de construire le dispositif de formation sur les trois années.

Ce document est un outil d’aide à la formation et toutes les remarques pouvant faire l’objet d’une amélioration de celui-ci sont encouragées.

Claude ROYER

IEN STI

EXEMPLES DE LECTURE deS grilles des savoirs

| Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) | Compétences BAC |  |  |  |  |  |  | Niv. Tax |  |  |  | Commentaire – Repère pour la formation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tronc commun | Industriel | Tertiaire | 1 - S'Informer | 2 - Reproduire | 3 - Appliquer | 4 - Concevoir |  |
| ## S 4-2 Réseau de terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Liaison et protocole de dialogue. - Constituants communicants de contrôle et de protection d’installation électrique. - Récepteurs électriques communicants. | - Principes et intérêts des bus de terrain. - Caractéristiques des liaisons électriques et appareils communicants en vue de réaliser l’installation, les paramétrages, l’adressage et les raccordements. - Support de transmission de la communication : - Radio. - Infra rouge. - Courant porteur. - Filaire. | C2-6 C2-7 |  |  | 3 |  | 6 | 6 |  | TC 2 3 | I |  | - Il est nécessaire pour l'étude et le câblage des réseaux de terrain de mettre en œuvre des bus spécialisés, par exemple des bus gérant l’éclairage de sécurité ou l’éclairage normal, ou des bus de terrain industriels. Sont privilégiées les liaisons avec les constituants communicants en relation avec la surveillance et le contrôle des circuits de distribution en basse tension. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |

Tronc commun

Bac Pro ELEEC champ d’application tertiaire : 3h élève pour le tronc commun au niveau taxonomique 2 et 6 h élève pour approfondissement niveau taxonomique 3 champ d’application tertiaire)

Bac Pro ELEEC champ d’application Industriel :  3h élève  pour le tronc commun niveau taxonomique 2 et 6h élève pour approfondissement niveau taxonomique 3 champ d’application industriel)

Le chiffre correspond à l’année d’enseignement des compétences concernées.

En 1ére ou/et  en 2éme année ou/et 3éme année.

Dans ce cas particulier, les heures d’enseignement sont identiques.

Cependant les supports ou applications terminales mis en œuvre seront différents pour les 6 heures groupe suivant le champ retenu ce qui justifie cette partition des heures entre industriel et tertiaire - habitat.

Exemple 1 : S 4-2

NOTE : Les données horaires sont à titre indicatif ainsi que l’année d’enseignement.

| # Savoir S0 : Électrotechnique - Expérimentation scientifique et technique - Dimensionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) | Compétences |  | Horaire conseillé |  |  | Niv. Tax |  |  |  | Commentaire – Repère pour la formation |
|  |  |  |  | Tronc commun | Industriel | Tertiaire | 1 - S'Informer | 2 - Reproduire | 3 - Appliquer | 4 - Concevoir |  |
| ## S0.1 : Circuits parcourus par un courant continu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Continu : - Lois : - d’ohm et loi d’ohm généralisée. - de l’énergie et puissance. électrique. - des nœuds. - des mailles. - Structure : - Association de résistances. - Association de condensateurs. | - En régime établi : - - Équations des circuits. | C2-1 C2-7 C2-8 C2-9 |  | 61 |  |  |  |  | TC 1 |  | - Les acquisitions des savoirs ne se déroulent pas exclusivement en salle d’expérimentation. - Appliquer ces lois, en toute autonomie, lors d’interventions sur ouvrages, systèmes et sous systèmes. |
| - Groupements RC, RL série. | - En régime transitoire : - - Allures des différents signaux. | C2-1 C2-7 |  |  |  |  | TC 1 2 |  |  |  | Identifier le phénomène sur des applications du champ habitat-tertiaire ou industriel. Savoir quels sont les composants permettant de limiter les effets de ces phénomènes dans le cas de commutation sur des récepteurs RL. |
| ## S0.2 : Circuits parcourus par un courant alternatif sinusoïdal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Monophasé et triphasé - Lois : - Grandeurs U, I, V, J, f, ,  T. - Valeur maximale, efficace et moyenne. - Puissance apparente active et réactive. | - Équations des circuits. - Calcul par méthode graphique ou par logiciel dans le cas d’une amélioration du facteur de puissance. | C2-7 C2-8 C2-9 C2-11 C3-2 |  | 63 |  |  |  |  | TC 1 2 |  | Appliquer ces lois, en toute autonomie, pour choisir une batterie de condensateurs et vérifier expérimentalement l’amélioration du facteur de puissance (avec variation de charge). |
| - Structure monophasée : - Impédance et relation - u = f (i) des trois dipôles élémentaires. - Association des dipôles élémentaires. | - Calcul de la fréquence de résonance. - Bande passante (méthode graphique). |  |  |  |  |  |  | TC 1 2 |  |  | Relation vectorielle des trois dipôles élémentaires. Utiliser les lois générales pour mettre en évidence le courant maximum ou minimum à la résonance. Appliquer à la commande à distance d’un système. |
| - Structure triphasée : - Montage équilibré - Montage déséquilibré. | - Déséquilibré (méthode graphique ou par logiciel). |  |  |  |  |  |  | TC 2 |  |  | Mesurer le courant dans chacune des phases et dans le neutre pour un montage déséquilibré. Vérifier la loi des nœuds par la représentation vectorielle. |
| ## S0.3 : Machines électromagnétiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Machines à courant continu : - Lois : - Bilan des puissances. - Rendement. - Réversibilité. - Structure : - Moteur à excitation séparée. - Moteur série. - Dynamo tachymétrique. | - Ces lois fondamentales seront appliquées lors d’interventions sur ouvrages, systèmes et sous systèmes - Caractéristiques de fonctionnement des machines. - Paramètres de fonctionnement dans les 4 quadrants. - Principe de la variation de vitesse. | C1-3 C2-7 C2-9 C3-1 |  | 22 |  |  |  |  | TC 2 |  | L’application des lois et l’analyse de la structure des machines ont pour but : - d’en effectuer le choix, le dimensionnement et de sélectionner les conditions de fonctionnement ; - de régler un système ou un sous système à son point de fonctionnement Les mesurages sont effectués lors d’interventions sur les ouvrages, systèmes et sous systèmes. Pour l’alternateur, application des lois et d’une procédure en vue de son couplage au réseau. |
| - Machines à courant alternatif : - Lois : - Grandeurs caractéristiques : fréquence de rotation, glissement, intensité, cos , rendement. - Structure : - Moteur asynchrone monophasé et triphasé. - Alternateur. - Moteur synchrone. | - Ces lois fondamentales seront appliquées lors d’interventions sur ouvrages, systèmes et sous systèmes - Caractéristiques de fonctionnement des machines. - Paramètres de fonctionnement dans les 2 quadrants. - Principe de la variation de vitesse des moteurs asynchrones. |  |  |  |  |  |  |  | TC 2 |  |  |
| - S0.3 : Machines électromagnétiques (suite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Transformateurs : - Lois : - Grandeurs caractéristiques : rapport de transformation, puissances, tension de court-circuit. | - Différents types de transformateurs - Ces lois fondamentales seront appliquées lors d’interventions sur ouvrages, systèmes et sous systèmes - Couplages des enroulements et indice horaire (méthode graphique). - Conditions électriques de couplage en parallèle. - Bilan des puissances (méthode graphique ou par logiciel). | C1-3 C2-7 C2-9 C3-1 |  |  |  |  |  |  | TC 2 |  | L’application des lois a pour but de vérifier les conditions de couplage de deux transformateurs en parallèle. |
| - S0.4 : Appareils de mesures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Multimètre : - TRMS. - Oscilloscope : - A entrée différentielle. - Analogique. - Numérique. - A mémoire. - Pince multifonctions. - Analyseur et acquisition de données. | - Ces appareils de mesures seront utilisés lors d’interventions sur ouvrages, systèmes et sous systèmes - Règles d'emploi. - Conditions de mise en œuvre. - Notion d’erreur de mesure. | C2-7 C2-8 C2-9 C2-11 C5-2 |  | 12 |  |  |  |  | TC 1 2 3 |  | Les mesurages seront effectués lors d’interventions sur ouvrages, systèmes et sous systèmes. - Contrôleur d’installation. - Contrôleur d’équipement - Mesure de terre Appliquer les règles d’emploi, les conditions de mise en œuvre et les règles de sécurité au choix de l’appareil de mesure et à son utilisation. En 1ER année, utiliser les fonctions de base de l’oscilloscope. |
| - S0.5 : Conversion de signaux et modulation de l’énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fonctions : - Commutation. - Temporisation. - Amplification. - Comparaison. - Suiveur. - Additionneur – soustracteur. - Dérivateur – intégrateur. - Solutions technologiques : - Analogique. - Numérique ou informatique. | - Description en blocs fonctionnels. - Relations entrées / sorties (représentation graphique). - Fonction de transfert. | C1-3 C2-1 C2-7 C5-1 |  | 27 |  |  |  | TC 3 |  |  | Se limiter à la description de la relation entrée(s)/sortie et à l’observation de la fonction de transfert. Utiliser les modèles technologiques pour analyser le fonctionnement de sous systèmes de commande, de régulation, de mesurage. |
| - Modulateurs : - Gradateur. - Hacheur. - Onduleur. - Redresseur. - Monophasé et triphasé. - Pont simple et mixte, non commandé et commandé. - Débit sur charge résistive, inductive et sur f.c.e.m. | - Fonction globale. - Architecture fonctionnelle et structurelle du système (particulièrement au niveau du pont de puissance). - Nom et définition des caractéristiques principales. - Relevé des grandeurs sur oscilloscope et appareil numérique d'acquisition de données. | C1.3 C2-1 C2-7 C2-9 C3.1 C3.2 C5-1 |  |  |  |  |  | TC 2 3 |  |  | Identifier les différents types de modulateurs dans des systèmes et sous systèmes. Exploiter les caractéristiques principales des composants de puissance, les grandeurs d’entrées (particulièrement utiles pour comprendre la pollution harmonique qu’ils engendrent sur le réseau) et les grandeurs de sortie en vue d’un remplacement ou d’une maintenance corrective. |
| - Perturbation des réseaux de distribution électrique par des récepteurs générateurs d’harmoniques. | - Relevé de spectres mettant en évidence les harmoniques générées par des récepteurs perturbateurs notamment dans le neutre en réseau triphasé. - Récepteurs alimentés par des convertisseurs électroniques. - Appareils d’éclairage. | C2-9 |  |  |  |  | TC 3 |  |  |  | Se limiter à la mise en évidence des phénomènes, particulièrement dans le neutre en réseau triphasé. |
| - S0.6 : Compatibilité électromagnétique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cohabitation courant fort / courant faible : - Nature des perturbations. - Origine des perturbations. - Transmission des perturbations électromagnétiques : - en mode commun. - en mode différentiel. | - Définitions de : - la compatibilité électromagnétique. - les perturbations électromagnétiques. - l’immunité ou susceptibilité. - couplage inductif, capacitif. - Nature des perturbations : - conduites, transitoires, rayonnées, H.F., permanentes, B.F. - Principaux émetteurs de perturbations. - Effets des perturbations sur le fonctionnement des récepteurs. | C2-4 C2-5 C2-6 |  | 8 |  |  | TC 3 |  |  |  | Se limiter à la mise évidence des différentes perturbations, à leurs effets sur les récepteurs et aux solutions pour limiter leur production ou leurs effets. |

| # Savoir S1 : Distribution de l’énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) |  | Compétences |  |  |  | Horaire conseillé |  |  |  | Niv. Tax |  |  |  |  |  | Commentaire – Repère pour la formation |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tronc commun | Industriel |  | Tertiaire | 1 - S'Informer |  | 2 - Reproduire | 3 - Appliquer | 4 - Concevoir |  |  |  |
| S1.0 Production |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diverses sources de production : Les centrales : - Nucléaires. - Thermiques. - Hydrauliques. - Éoliennes. Autonomes : - Groupe secours thermique. - Accumulateurs et piles. - Alimentations secourues. - Capteurs solaires. - Piles à combustible. |  | Différents types de centrale. Principe de fonctionnement (à partir de l’énergie primaire mise en jeu). - Principe de fonctionnement. | Voir référentiel de certification du BEP |  |  |  | 6 |  |  |  | TC 1 |  |  |  |  |  | L’étude portera sur la reconnaissance des différents types de centrale et leur principe de fonctionnement (à partir de l’énergie primaire mise en jeu). Principe de fonctionnement. |  |
| S1.1 : Réseaux HTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Réseaux : - Simple dérivation. - Double dérivation. - Coupure d’artère. - Postes : - Types de postes. - Types de cellules (départ, arrivée, mesurage, protection). |  | - Fonction. - Représentation graphique. - Procédures d’intervention de maintenance préventive. et corrective sur une partie d’un réseau ou sur un poste. | C1-3 C1-7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | TC 2 |  |  |  | L’étude des réseaux est traitée à partir de dossiers techniques et de cahiers des charges issus d’installations industrielles. Les activités élèves portent sur l’étude de cas. |  |
| ## S1.2 : Transformateurs HTA / BTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Structure : - Mécanique. - Électrique. |  | - Organisation structurelle. - Mode de couplage des enroulements et indice horaire. - Conditions de couplage de deux transformateurs. - Protections associées. | C1-3 C3-1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | TC 2 |  |  |  | L’étude porte sur les conditions de mise en œuvre, dans un contexte industriel, des transformateurs HTA/BTA à partir de l’exploitation des lois de l’électrotechnique et des connaissances technologiques associées. |  |
| ## S1.3 : Schémas de liaison à la terre BTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Schémas de liaison à la terre - TT, IT, TN - Structure des différents schémas. - Caractéristiques et particularités. - Normes concernant la sécurité des personnes. |  | - Principe de protection des personnes dans chaque schéma de liaison à la terre : - type d’appareil de protection à utiliser. - seuils et temps de déclenchement. - section et longueur des canalisations. - Représentation graphique. - Méthode permettant de calculer le courant de défaut et la tension de contact. - Méthodes et appareils permettant de mesurer les temps de déclenchement, les seuils de déclenchement des appareils de protection, pour vérifier l’aptitude de l’installation à assurer la sécurité des personnes. | C1-3 C2-2 C3-1 C2-7 C2-8 C2-11 |  |  |  | 11 | 12 |  | 12 |  |  |  | TC 1 2 3 |  |  | L’étude des S.L.T. doit mener l’élève : - à identifier un S.L.T. à partir de schémas industriels ; - à justifier que la protection des personnes est assurée ; - à vérifier que l’installation est conforme à la norme NFC-15 100. L’élève est amené à vérifier, par des mesures de préférence sur des installations électriques existantes ou des montages didactiques, les caractéristiques des appareils de protection. |  |
| ## S1.4 : Réseaux Basse Tension |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Appareils de coupure, de sectionnement. - Appareils de comptage. - Appareils de protection des installations et des personnes : - Disjoncteurs, fusibles. - Dispositifs différentiels à courant résiduel DDR. |  | - Fonction, - Nom et caractéristiques principales. - Particularités technologiques utiles au choix du matériel et à sa mise en œuvre. - Précautions d’emploi en vue du choix du matériel et de sa mise en œuvre. | C1-3 C2-2 C3-1 C3-2 C5-1 |  |  |  | 13 | 5 | 5 |  |  |  |  | TC 1 |  |  | L’étude et la mise en œuvre des différents appareils lors d’une réalisation de câblages ou de montages didactiques ainsi que la vérification, par des essais et des mesures, des caractéristiques des appareils permettent à l’élève d’approfondir ses connaissances et de justifier ses choix technologiques. |  |
| - Sélectivité des appareils de protection (totale ou partielle): - Chronométrique. - Différentielle. - Ampèremétrique. - Logique. |  | - Principe de fonctionnement. - Seuil et niveau de déclenchement. - Compatibilité entre appareils. | C2-7 C2-8 C2-9 C2-11 C3-1 |  |  |  | 6 | 5 | 13 |  |  |  |  | TC 2 |  |  |  |  |
| - Dimensionnement des éléments du réseau électrique d’une installation. |  | - Méthode simplifiée de la norme. - Calcul et choix d’éléments de réseaux BT de distribution électrique par progiciel, en lien avec la méthode des impédances. | C1-3 C2-1 C2-2 C3-1 |  |  |  | 8 | 1 | 10 |  |  |  |  |  | TC 2 |  | - L’élève dimensionne une partie d’installation par l’application des lois de l’électrotechnique et l’utilisation d’outils (ex : abaques, logiciels...). |  |
| ## S1.4 : Réseaux Basse Tension (suite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mise en œuvre d’outillages portatifs, de perçage, de traçage, de pliage | Travail sur pièces élémentaires du domaine de l’électricien (coffrets, armoires, goulottes, chemins de câbles). |  | Voir référentiel de certification du BEP |  |  |  |  | 5 |  | 14 |  |  |  | TC1 |  |  | L’étude se limitera à de petites pièces mécaniques pour armoire électrique du domaine tertiaire ou industriel. |  |
| - Coffrets et armoires électriques, - Canalisations : - Câbles. - Conduit. - canalisations préfabriquées. - Mode de pose. - Installations électriques des - bâtiments (locaux à usage domestique, tertiaire, agricole et industriel) - • Schéma électrique de l’installation. - • Description structurelle des installations. - • Répartition et optimisation des circuits, délestage. - • Appareillage électrique basse tension. - Réalisation d’une installation basse tension : - • Règles techniques de raccordement de l’appareillage et des moteurs. - • Respect de la normalisation. | - Principes de codification : - des Indices de protection. - des influences externes. - en vue : - de dimensionner une armoire, un coffret. - de réaliser le câblage. - - d’effectuer le contrôle avant mise en service d’une installation ou d’un équipement. |  | C1-3 C2-1 C2-4 C2-5 C2-6 C2-8 C3-1 C3-3 C3-4 |  |  |  | 6 | 26 |  | 22 |  |  |  |  |  | T 1 2 | L’élève mène un projet dans le domaine habitat-tertiaire et effectue des contrôles adaptés sur une installation existante ou qu’il a réalisée. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I 1 2 | L’élève mène un projet dans le domaine industriel et effectue des contrôles adaptés sur un équipement existant ou qu’il a réalisé. |  |
|  | - - Documentation technique normative et réglementaire. - -Schémas d’installation ou d’équipement. - - Informations relatives à la réalisation d’une installation ou d’un équipement électrique. - -Instructions et consignes écrites ou orales. |  | Voir référentiel de certification du BEP |  |  |  | 20 | 60 |  | 80 |  |  |  |  |  | TC 1 2 | A partir d’un dossier établi avec le client, l’élève est amener à réaliser tout ou une partie d’une installation électrique. Installation en basse tension uniquement . |  |
| - Equipements industriels de - production discontinue. ## Schéma électrique d’un équipement de production. ## Description fonctionnelle d’un ensemble de production. Description structurelle des équipements : • Protections. • Répartition des circuits. • Appareillage électrique basse tension. Description temporelle des processus. Réalisation d’un équipement : • Règles techniques de raccordement de l’appareillage et des moteurs. • Respect de la normalisation. | - -Schéma de modification d’une installation ou d’un équipement. - -Organisation de son poste de travail. - -Façonnage des canalisations, - -Mise en place des matériels et canalisations sur différents types de supports, - -Raccordement des appareils, - -Réglages nécessaires de l’installation ou de l’équipement pour un fonctionnement conforme aux prescriptions du dossier technique. |  | Voir référentiel de certification du BEP |  |  |  | 2 | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  | TC1 2 3 | A partir d’un dossier établi avec le client, l’élève est amener à réaliser tout ou une partie d’une installation électrique de type industrielle. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## S1.5 : Gestion de l’énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tarification de l’énergie électrique. |  | - Type de contrats. - Influence du contrat sur la structure de l’installation. | C1-3 C3-1 C3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TC 1 |  |  |  | La tarification est traitée à partir de factures issues d’installations industrielles. Les activités élèves portent sur l’étude de cas. |  |
| - Asservissement tarifaire. |  | - Délestage. - Relèvement du facteur de puissance. - Surveillance et contrôle de la consommation de l’énergie. | C1-3 C2-10 C3-1 |  |  |  | 18 | 4 |  | 4 |  |  | TC 1 2 3 | T |  |  | L’élève vérifie par des mesures et des essais sur une armoire de distribution de type industriel les caractéristiques et la fonctionnalité des différents appareils. |  |
| - Qualité de l’énergie électrique. |  | - Continuité d’alimentation par "normal / secours" de type groupe électrogène ou onduleur. - Tolérances admises sur les valeurs de tensions, harmoniques, coupures brèves ou longues et fréquence d’alimentation (NF EN 50160). | C1-3 C2-11 C3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |

| # Savoir S2 : Utilisation de l’énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) | Compétences |  | Horaire conseillé |  |  | Niv. Tax |  |  |  | Commentaire – Repère pour la formation |
|  |  |  |  | Tronc commun | Industriel | Tertiaire | 1 - S'Informer | 2 - Reproduire | 3 - Appliquer | 4 - Concevoir |  |
| ## S2.1 : Machines électromagnétiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Contraintes mécaniques. | - Moment d’inertie. - Démarrage et arrêt. - Fonctionnement dans les 4 quadrants. - Caractéristiques couple / vitesse suivant les différents couples résistants. | C2-2 C2-9 |  | 8 | 4 |  |  | TC 2 3 | I |  | A partir d’une chaîne cinématique définie, l’élève est amené à : - déterminer le point de fonctionnement d’un moteur par application des formules de base et des caractéristiques fournies ; - choisir un élément (réducteur, moteur…) à l’aide de la documentation ressource. (Ensemble à développer, si possible, à partir de systèmes présents dans l’établissement). |
| - Moteurs alternatifs asynchrones. | - Constitution. - Matériaux utilisés. - Organisation structurelle. | C1-3 C3-1 |  | 2 |  |  |  | TC2 3 |  |  | L’élève est amené à : - vérifier les conditions de mise en œuvre d’un moteur dans son contexte industriel ; - choisir un moteur pour une application industrielle à partir d’un cahier des charges (caractéristiques mécaniques et électriques) ; - modifier le schéma d’alimentation d’un moteur en fonction de nouvelles contraintes imposées. |
|  | - Caractéristiques T = f (n), I = f (n) utiles à la détermination des points de fonctionnement d’un moteur en fonction du couple résistant de la machine entraînée. | C2-8 C2-9 C2-10 C3-2 |  | 6 | 2 |  |  | TC 2 3 | I |  |  |
|  | - Déclassement des moteurs en fonction de l’utilisation et de l’environnement. |  |  | 5 | 3 |  |  | TC 2 3 | I |  |  |
|  | - Couplage des moteurs. - Schémas des procédés de démarrage et particularités de chacun. - Statorique (électronique ou non). - Étoile triangle. - * Rotorique. | C2-1 C2-2 C3-1 C3-2 |  | 12 |  |  |  |  |  | TC 2 3 |  |
|  | - Principe de coordination des protections en vue du choix, d’une modification ou de la vérification des protections d’un moteur. | C2-8 C2-9 C2-10 C3-1 C5-1 |  | 5 | 9 |  |  |  | TC 2 3 | I |  |
| - S2.1 : Machines électromagnétiques (suite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Moteur à courant continu à excitation indépendante, excitation série. | - Constitution. - Matériaux utilisés. - Organisation structurelle. | C1-3 C3-1 C5.1 |  | 4 |  |  |  | T C 2 3 |  |  | - L’élève est amené à identifier les éléments d’un moteur. Exemple : lors d’une opération de démontage ou de maintenance. |
|  | - Caractéristiques T = f (I), I = f (n) T = f (n) utiles à la détermination des points de fonctionnement d’un moteur en fonction du couple résistant de la machine entraînée. | C2-8 C2-9 C2-10 C3-2 |  | 2 | 4 |  |  | TC 2 3 | I |  | - L’élève est amené à vérifier les conditions de mise en œuvre d’un moteur à courant continu dans un contexte industriel. |
| - Autres machines : - moteur monophasé asynchrone. - moteur universel. - machines synchrones. - Moteur brushless - Moteur synchrone auto pilotés | - Caractéristiques utiles à leur utilisation. - Conditions de couplage d’un alternateur au réseau. | C1-3 C3-1 |  | 7 | 4 |  |  | TC 2 3 |  |  | - L’élève est amené à vérifier les conditions de mise œuvre de ces différentes machines, dans un contexte industriel, à partir des lois de l’électrotechnique et des connaissances technologiques associées. |
| ## S2.2 : Électrothermie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voir référentiel de certification du BEP Chauffage par résistance. - Chauffage par rayonnement. - Chauffage par induction. - Chauffage diélectrique haute fréquence. - Chauffage par arc électrique. - Et autres procédés Projet de chauffage : Unités utilisées Méthode de calcul Disposition et implantation des appareils - Renouvellement de l‘air (VMC) - Différentes applications : - Chauffage des locaux. - Cuisson des aliments. - Chauffage des liquides. - Chauffage industriel. - Conditionnement et renouvellement de l’air. - Climatisation. | - Principe des différents modes de chauffage. | C1-3 C3-1 |  | 1 | 11 | 14 |  | TC 1 |  |  | - A partir des principes des différents modes de chauffage : |
|  | - Caractéristiques nécessaires à l’étude, au choix, à la réalisation et à la mise en service du chauffage : - d’une pièce par radiateurs communicants. - d’une zone par aérotherme. | C1-1 C2-1 C2-4 C2-5 C2-7 C2-9 C2-10 C3-1 |  |  |  |  |  | TC 1 | T |  | Exploiter les courbes, les tableaux de valeurs, les documents techniques et les règlements divers pour dimensionner un projet de chauffage - l’élève est amené, en particulier pour le champ habitat/tertiaire, à vérifier les conditions de mise en œuvre et à choisir un matériel de chauffage d’une pièce ou d’une zone d’un bâtiment à partir d’un cahier des charges ; |
|  | - Caractéristiques nécessaires à l’étude, au choix, à la réalisation et à la mise en service d’un procédé de chauffage industriel. - Schémas et documentation technique. - Principe de fonctionnement |  |  |  |  |  |  | TC 1 | I |  | l’élève est amené, en particulier pour le champ industriel, à vérifier les conditions de mise en œuvre et à choisir un matériel de chauffage pour une application industrielle à partir d’un cahier des charges. - L’étude portera sur les schémas et la documentation technique en vue de l’installation et de la mise en service. |
| ## S2.3 : Éclairagisme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voir référentiel de certification du BEP Installation d’éclairage : - Petit tertiaire. - Local industriel. - Espace extérieur. Différentes sources lumineuses et appareils annexes d’alimentation et d’amorçage : - Incandescence, halogène (BT, TBT). - Fluorescence, lampes, tubes et ballons. - Luminescence, Tubes HT. - Lampes spéciales (infra rouge, laser, enseignes lumineuses, arc…). Différents modes et appareils d’éclairage : - Direct. - Indirect. - Mixte. | - Caractéristiques photométriques et dimensionnelles. - Paramètres liés aux économies d’énergie et à la gestion de l’éclairage. - En vue d’effectuer l’étude, la réalisation et la mise en service d’une installation d’éclairage. Différents procédés d’éclairage. Principe de fonctionnement. Constitution des appareils. Différents modes. Caractéristiques des différents modes d’éclairage. Constitution d’un luminaire. | C1-1 C2-1 C2-4 C2-5 C2-7 C2-9 C2-10 C3-1 |  | 19 | 4 | 17 |  |  | TC 1 2 3 | T | L’élève est amené à : - appliquer (TC) ou concevoir (T), du point de vue de l’installation électrique, un projet d’éclairage d’un local ou d’une zone à partir d’un cahier des charges ; - implanter sur site tout ou partie de l’installation ; - vérifier sur site la conformité de cette installation par des contrôles et des mesures ; - contrôler les différents modes de fonctionnement souhaités. Projet d’éclairage : - Unités utilisées. - Méthode de calcul. - Choix et implantation des luminaires. Exploiter les courbes, les tableaux de valeurs, les documents techniques, les logiciels et les règlements divers pour dimensionner un projet d’éclairage. (l’étude se limitera à un espace intérieur) |
| ## S2.4 : Pneumatique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Constituants pneumatiques. | - Caractéristiques des constituants pneumatiques en vue de leur mise en service, de leur installation ou de leur remplacement sur un équipement. | C1-3 C2-4 C2-7 C2-9 C2-10 |  | 13 |  | 3 |  | TC 2 | I |  | - Les activités élèves portent sur des équipements existants et sur la mise en œuvre de composants sur un équipement pluri technologique. |

| # Savoir S3 : Commande de l’énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) | Compétences |  |  |  | Horaire conseillé |  |  | Niv. Tax |  |  |  | Commentaire – Repère pour la formation |
|  |  |  |  |  |  | Tronc commun | Industriel | Tertiaire | 1 - S'Informer | 2 - Reproduire | 3 - Appliquer | 4 - Concevoir |  |
| ## S3.1 : Interruption en tout ou rien du flux énergétique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Contacteur, interrupteur, interrupteur statique. | - Fonction. | C5-1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | TC 1 2 | - On remarque que cette partie concerne le tronc commun des connaissances et requière, à l’issue de l’étude et de la mise en œuvre des matériels, un niveau 4 d’acquisition des compétences ; c'est-à-dire que l’élève doit être capable de concevoir des parties d’ouvrage et de choisir les matériels adéquats. - L’emploi des notices techniques des constructeurs est à privilégier. |
|  | - Nom et définition des caractéristiques principales. | C4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | TC 1 2 |  |  |
|  | - Particularités technologiques principales utiles aux choix du matériel et à sa mise en œuvre. | C3-1 C4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TC 1 2 |  |
|  | - Précautions d’emploi en vue de choix de matériel et à sa mise en œuvre. | C3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TC 2 |  |
| ## S3.2 : Modulation du flux énergétique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Convertisseurs Alternatif / Alternatif. | - Particularités technologiques principales utiles aux choix, paramétrage et à la mise en œuvre de convertisseur : - Utilisé en électrothermie: - Gradateur à train d’ondes. - Gradateur à angle de phase. - Utilisé pour les moteurs triphasés: - Gradateur démarreur. - Variateur de tension et de fréquence. | C1-3 C2-2 C2-7 C3-1 C3-4 |  |  |  | 5 | 7 |  |  | TC 2 3 | I |  | - Ces matériels, employés dans les automatismes des domaines industriels ou habitat/tertiaire, sont analysés à partir d’une description fonctionnelle de la structure. - Il est intéressant de constater la pollution harmonique engendrée dans le réseau d’alimentation par les convertisseurs (cf. S0.5). - Complémentaire de S4.4 dans leur mise en œuvre, ces matériels sont choisis à partir des notices techniques des constructeurs. - L’identification de l’architecture structurelle de ces matériels servira au câblage lors de la réalisation. - Nouveau type d’éclairage. (LED) |
|  | - Particularités technologiques principales utiles aux choix, paramétrage et à la mise en œuvre de convertisseurs : - Utilisé en éclairagisme : - Gradateurs pour : - Lampe à incandescence. - Tube fluorescent. - Éclairage très basse tension. - Convertisseurs alternatif/alternatif de tension de sortie fixe pour : - Tube fluorescent. - Éclairage très basse tension. | C1-3 C2-2 C2-7 C3-1 C3-4 |  |  |  | 4 |  | 11 |  | TC 2 3 | T |  |  |
| ## S3.2 : Modulation du flux énergétique (suite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Convertisseurs Alternatif / Continu. | - Particularités technologiques principales utiles aux choix, paramétrage et à la mise en œuvre : - d’un redresseur commandé pour l’alimentation d’un moteur à courant continu. - d’un chargeur. - d’une alimentation continue. - d’un variateur (redresseur et hacheur) pour l’alimentation et la variation de vitesse d’un moteur à courant continu. | C1-3 C2-2 C2-7 C3-1 C3-4 |  |  |  | 4 | 9 |  |  | TC 2 3 | I |  | - Ces matériels employés dans les automatismes des domaines industriels ou habitat/tertiaire sont analysés à partir d’une description fonctionnelle de la structure. - Il est intéressant de constater la pollution harmonique engendrée dans le réseau d’alimentation par les convertisseurs (cf. S0.5). - Complémentaire de S4.4 dans leur mise en œuvre, ces matériels sont choisis à partir des notices techniques des constructeurs. - L’identification de l’architecture structurelle de ces matériels servira au câblage lors de la réalisation. |
| - Convertisseurs Continu / Alternatif. | - Particularités technologiques principales utiles aux choix, paramétrage et à la mise en œuvre d’un onduleur autonome. | C1-3 C2-2 C2-7 C3-1 C3-4 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | TC 2 3 | T |  |  |

| # Savoir S4 : Communication et traitement de l’information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) | Compétences |  |  |  |  |  | Horaire conseillé |  |  |  | Niv. Tax |  |  |  | Commentaire – Repère pour la formation |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tronc commun | Industriel | Tertiaire |  | 1 - S'Informer | 2 - Reproduire | 3 - Appliquer | 4 - Concevoir |  |
| ## S4.1 : Automatismes programmables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Terminaux de dialogue, Automate programmable, superviseur industriel, terminaux dédiés. | - Principe de fonctionnement, caractéristiques des différents signaux (entrées/sorties liaison réseau) en vue de leur raccordement et exploitation. | C2-2 C2-6 |  |  |  |  |  | 4 | 13 | 14 |  |  | TC 1 2 3 | I |  | - Il s’agit de raccorder les systèmes programmables à leurs périphériques en utilisant des liaisons point à point ou bus. Cette compétence est développée majoritairement sur des systèmes en relation avec le champ d’application choisi ; systèmes de production automatisés pour le champ d’application industriel et systèmes de gestion technique du bâtiment pour le champ d’application habitat/tertiaire. La connaissance d’un langage de programmation d’automate programmable est plus approfondie pour le champ d’application industriel mais elle est limitée à la modification simple de programmes. |
|  | - Langage de programmation industriel en vue d'ajuster des paramètres et de modifier une petite partie de programme. | C2-7 C3-5 |  |  |  |  |  | 1 | 18 |  |  |  | TC 1 2 3 | I |  |  |
| ## S4.2 : Réseau de terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Liaison et protocole de dialogue. - Constituants communicants de contrôle et de protection d’installation électrique. - Récepteurs électriques communicants. | - Principes et intérêts des bus de terrain. - Caractéristiques des liaisons électriques et appareils communicants en vue de réaliser l’installation, les paramétrages, l’adressage et les raccordements. - Support de transmission de la communication : - Radio. - Infra rouge. - Courant porteur. - Filaire. | C2-6 C2-7 |  |  |  |  |  | 10 | 12 | 12 |  |  | TC 1 2 3 | I |  | - Il est nécessaire pour l'étude et le câblage des réseaux de terrain de mettre en œuvre des bus spécialisés, par exemple des bus gérant l’éclairage de sécurité ou l’éclairage normal, ou des bus de terrain industriels. Sont privilégiées les liaisons avec les constituants communicants en relation avec la surveillance et le contrôle des circuits de distribution en basse tension. |
| ## S4.3 : Nature de l’information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Signaux : - Analogique. - Numérique. | - Principe de la numération en base binaire, octale, hexadécimale, ASCII. | C2-7 C3-2 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | TC 2 3 |  |  | - Sont traités uniquement les savoirs utiles à la compréhension de la conversion des signaux analogiques en signaux numériques en vue du raccordement des capteurs. L'étude de la numération est limitée pour traiter la transmission d’informations sur un réseau bus de terrain simple. - Il ne s’agit pas d’étudier dans le détail un protocole de communication. |
|  | - Principe de conversion analogique/numérique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TC 2 3 |  |  |  |
| ## S4.4 : Traitement de l’information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Système en boucle ouverte ou fermée. - Correcteur PID. | - Principe de fonctionnement d'un système asservi, régulé. | C2-10 |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  | TC 3 |  |  | - Les automatismes régulés ou asservis sont étudiés en prenant comme support des systèmes en liaison avec le champ d’application choisi. On se limite à la mise en service et à la vérification des différents paramètres. |
|  | - Influence des différents types de correcteurs sur un système automatisé. | C2-7 C2-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TC 3 | I |  |  |  |
|  | - Fonctions des différents constituants utilisés dans un automatisme bouclé en vue de la mise en service d'un système asservi, régulé. | C1-3 C2-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TC 3 | I |  |  |
| ## S4.5 : Acquisition de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Capteurs et détecteurs. | - Principes de détection des différentes grandeurs physiques. | C3-1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | TC 2 |  |  | - Il s’agit de privilégier, pour le champ d’application habitat/tertiaire, l’étude des phénomènes physiques mis en œuvre dans les détecteurs ou capteurs utilisés dans les différents systèmes d’alarme (intrusion, incendie ou technique) et les systèmes de gestion du bâtiment en vue de leur mise en œuvre dans les différents locaux. |
|  | - Différentes solutions technologiques. | C2-1 C3-2 C4-1 C5-1 |  |  |  |  |  | 4 | 7 | 5 |  |  | TC 2 | I |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |
|  | - Caractéristiques nécessaires à la mise en œuvre et à l’utilisation des différents capteurs, détecteurs. | C2-4 C2-6 C3-4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | TC 2 | T |  |
| ## S4.6 : Représentation des ouvrages et des systèmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Représentation des schémas électriques, plans d’implantation. | - Mise en œuvre de progiciel CAO permettant de réaliser des schémas et les plans multi-folios. | C1-3 C2-2 C2.12 |  |  |  |  |  | 9 | 5 | 7 |  |  | TC 1 | I |  | - L’élaboration ou la modification de schémas et de plans d’implantation à l’aide de moyens informatiques sont développées pour les deux champs d'application. - Le décodage des schémas d’un ouvrage non pédagogique doit être privilégié. - La lecture et la modification des GRACET et GEMMA sont utilisées dans les deux champs d'ap - plication mais leur utilisation en travaux pratiques est privilégiée pour le champ d’application industriel. - Il s’agit d’utiliser l’analyse fonctionnelle pour décrire des systèmes et non pour les concevoir. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |
| - Représentation temporelle, fonctionnelle: - Chronogramme. - GRAFCET. - GEMMA. - SADT. Description fonctionnelle : - Schéma bloc. - Fonction logique. - Logigramme. | - Outils de description temporelle, fonctionnelle en vue de leurs exploitations lors d'opérations de maintenance ou de mise en service. - - Types de descripteurs pour traduire les caractéristiques fonctionnelles d’un système simple. | C1-3 C2-8 C2-10 C2-14 |  |  |  |  |  | 9 | 7 | 4 |  |  | TC 1 | T |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 |  |  |  | TC 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |
| Dessin domaine bâtiment | - (Enseignement par le professeur de construction mécanique) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normes de dessin technique concernant la représentation architecturale. - Caractéristiques des matériaux utilisés. | L’étude se limitera aux informations à caractère fonctionnel en vue d’une installation électrique, contenues dans les plans : - De situation et de masse. - Architecturaux. - Nature des matériaux de construction. | Voir référentiel de certification du BEP |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | TC1 |  | Plan architectural d’une pièce ou d’un bâtiment. |
| Dessin domaine mécanique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Représentation d’une pièce. Représentation d’un sous-ensemble. Schémas mécaniques. Mécanique statique. | Les supports sont du domaine électrotechnique. Formes géométriques. Nature des matériaux. Cotes et les spécifications géométriques Arbre de construction court d’une pièce 3D. Croquis de pièce. Pièces constitutives. Solution constructive. Chaîne cinématique, et la compléter partiellement. Solide et faire le bilan des actions extérieures. | Voir référentiel de certification du BEP |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | TC 1 |  |  |
| ## S4.7 : Réseau communicant pour l’habitat et le tertiaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Réseau Voix Données Images pour locaux petit tertiaire (à répartiteur unique). Système de câblage à base de câble quatre paires et prises RJ45 pouvant servir de support : - à la téléphonie privée (sauf autocommutateur). - aux liaisons informatiques. - aux GTB- Portiers vidéo -Vidéo surveillance et autres systèmes connectables à un réseau VDI. | - Organisation générale d’un réseau VDI. | C1-3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | TC 2 3 | T |  |  | - L'objectif principal est de mettre en œuvre le câblage des réseaux VDI terminaux (à partir de la baie de brassage) en liaison avec le savoir S0.6 : compatibilité électromagnétique au regard des dispositions de la norme NFC 15-100 concernant le voisinage courant fort - courant faible. - La configuration des appareils actifs (autocommutateur, hub, routeur, switch) ne doit pas prendre une part prépondérante. - Il s'agit aussi de configurer des appareils pouvant communiquer sur un réseau TCPIP. - La mise en service complète d'une installation VDI n’est pas totalement confiée aux électriciens mais aux spécialistes réseau, on se limite donc à vérifier les liaisons avec un appareil de contrôle dédié aux seuls tests de vérifications de continuités. |
|  | - Fonction des composants: - Répartiteur- sous répartiteur. - Autocommutateur. - Hub ou Switch. - Réseau informatique, principe de l’adressage IP sur réseau TCPIP en vue de paramétrer un élément connecté au réseau. | C2-4 C2-7 |  |  |  |  |  | 5 | 4 | 12 |  |  | TC 2 3 | T |  |  |
|  | - Principes et normes visant à mettre en œuvre : - les différents câbles utilisés en VDI. - les différents écrans, masses. - la pose des chemins de câbles, câbles, en tenant compte des recommandations liées à la CEM. - le câblage des connecteurs RJ45. - la vérification et les contrôles à l’aide de mesureurs adaptés aux liaisons VDI. - le câblage, brassage et connexions dans le répartiteur (baie de brassage). | C2-4 C2-5 C2-6 C2-10 C3-3 C3-4 |  |  |  |  |  | 10 | 4 | 10 |  |  | TC 1 2 | T |  |  |
| ## S4.8 : Automatismes du bâtiment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gestion technique du bâtiment : - Unité centrale ou superviseur. | - Architecture d’un système de gestion technique du bâtiment. - Rôle d’un superviseur dans la gestion technique du bâtiment. - Télétransmission d’événements. | C1-3 C2-4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | TC 2 | T |  |  | - Il s'agit de mettre réellement en œuvre des installations dont les dimensions se rapprochent de l'échelle 1 afin de pouvoir prendre en compte les problèmes liés à l'installation et à la mise en service d'ouvrages complexes. - (Voir chapitre 3 : organisation des zones fonctionnelles). |
| - Confort : - Éclairage. - Chauffage. - Climatisation. - Contrôle d’accès. | - Caractéristiques nécessaires au câblage et au paramétrage des appareils communicants. - Principes et normes visant à mettre en œuvre les différents câbles et conducteurs. | C2-4 C2-5 C2-7 C3-1 C3-3 C3-4 |  |  |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | TC 1 2 | T |  |  |
| - Alarme incendie : - Réglementation. - Différents types d’alarmes. - Centrale adressable. | - Principe de fonctionnement. - Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public en vue de choix d’alarme incendie en fonction du type de local et du nombre de personnes pouvant y être accueillies. - Différents types et modes de pose des conduits et câbles utilisés en alarme incendie. | C2-4 C2-5 C2-6 C2-7 C3-1 C3-3 C3-4 |  |  |  |  | 6 |  | 2 | 10 |  |  | TC 1 2 | T |  |  |
| - Éclairage de sécurité : - Réglementation. - Source centrale. - Centrale et blocs adressables. - Bloc autonome. | - Principe de fonctionnement. - Réglementation concernant le balisage et l’éclairage d’ambiance des locaux en vue de la pose des différents composants. - Différents types de câbles et leurs modes de pose utilisés en éclairage de sécurité. | C2-4 C2-5 C2-7 C3-1 C3-3 C3-4 |  |  |  |  | 10 |  | 4 | 7 |  |  | TC 1 2 | T |  |  |
| - Alarme Intrusion : - Qualification du risque. - Types de détecteurs. | - Principe de fonctionnement. - Réglementation en vue du choix d’alarme intrusion. - Différents types de liaisons (filaire ou radio) entre la centrale et les détecteurs, les diffuseurs. | C2-4 C2-5 C2-6 C2-7 C3-1 C3-3 C3-4 |  |  |  |  | 4 |  | 2 | 6 |  |  | TC 1 2 | T |  |  |

|  | # Savoir S5 : Mise en service - maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) | Compétences |  | Horaire conseillé |  |  | Niv. Tax |  |  |  | Commentaire – Repère pour la formation |
|  |  |  |  |  | Tronc commun | Industriel | Tertiaire | 1 - S'Informer | 2 - Reproduire | 3 - Appliquer | 4 - Concevoir |  |
|  | ## S5.1 : Mise en service |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mise en service d’un ouvrage. | - Cette mise en service sera réalisée dans le respect des règles liées à l'habilitation électrique. - Conformément aux normes et décrets en vigueur en particulier : - Pour les installations, la norme NF C 15-100 partie vérification, entretien des installations, et chapitre relatif à la mise en service. - Pour les équipements, la norme NF EN 60204-1 Sécurité des machines – Équipement électrique des machines, partie essais et vérifications. - Pour l’ensemble des ouvrages, le décret 88-1056 du 14 novembre 1988. - Procédure concernant : - la sécurité des personnes. - la sécurité électrique du matériel. - les essais fonctionnels. | C2-7 C2-8 C2-9 C2-10 C2-11 C2-19 |  | 8 | 15 | 10 |  |  | TC 1 2 3 | T | - L’objectif est de mettre en service différents équipements industriels (ex : systèmes de production avec une partie opérative), différentes installations (ex : éclairage, chauffage…) à partir d’une armoire de distribution dans le secteur réservé aux élèves de baccalauréat professionnel ELEEC. - Cette mise en service s’effectue dans les deux champs d’application (habitat/tertiaire et industriel) sur des installations et des applications terminales correspondant au champ choisi. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |
|  | S5.1 : Mise en service (suite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mise en service d’un produit dans une application tertiaire et/ou industrielle. | - Cette mise en service sera réalisée dans le respect des règles liées à l'habilitation électrique. - Conformément aux normes en vigueur en particulier : - Pour les installations, la norme NF C 15-100 partie vérification, entretien des installations, et chapitre relatif à la mise en service. - Pour les équipements, la norme NF EN 60204-1 Sécurité des machines – Équipement électrique des machines, partie essais et vérifications. - Pour l’ensemble des ouvrages, le décret 88-1056 du 14 novembre 1988. - Procédures de mise en service prenant en compte : - Les recommandations du fabricant. - La sécurité des personnes. - La protection électrique du matériel. | C2-7 C2-8 C2-9 C2-10 C2-11 C2-19 C4-3 |  | 6 | 15 | 10 |  |  | TC 2 3 | T | - L’objectif est de mettre en service, dans la zone sous-systèmes et conformément aux notices constructeurs, différents constituants (automate, variateur de vitesse, systèmes d’alarme, d’anti-intrusion…) sur des ensembles pré-câblés ou partiellement câblés. - Les produits mis en œuvre sont différents suivant le champ d’application choisi (habitat/tertiaire ou industriel). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |
|  | - Mesure de grandeurs électriques, physiques, mécaniques. | - Ces mesures seront réalisées dans le respect des règles liées à l'habilitation électrique. - Caractéristiques utiles au choix et à la mise en œuvre de mesureurs lors d’une intervention sur site. | C1-3 C2-9 C2-11 |  | 6 | 17 | 19 |  |  |  | TC 1 2 3 | - Les mesures sont effectuées sur des ouvrages et ont pour objectif de vérifier leur conformité. Les mesures ont un caractère professionnel et sont conformes à la norme (NF C15-100) |
|  | ## S5.2 : Maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Fonction maintenance. | - Documentation utilisée (norme NF X 60-100) : - Dossier technique. - Dossier historique (historique des pannes). - Méthodes de maintenance : - Maintenance corrective. - Maintenance préventive. | C1-7 C2-13 |  | 5 | 12 | 4 |  | TC 1 2 3 |  |  | - L’objectif est de définir les différentes formes de maintenance dans une entreprise. |
|  | - Opération de maintenance préventive. | - Ces interventions de maintenance seront réalisées dans le respect des règles liées à l'habilitation électrique. - Procédure d’inspection, de contrôle et de remplacement d’appareils lors d’interventions sur site en autonomie avec : - Remise en fonctionnement de l’ouvrage en prenant en compte la réglementation concernant la mise en service. - Présentation d’un compte rendu. | C1-5 C1-7 C2-13 C2-15 C2-16 C4-7 C5-3 |  | 8 | 10 | 4 |  |  |  | TC 2 3 | - L’objectif est de réaliser, en prenant en compte l’ensemble de la procédure, une maintenance préventive sur un système de production, une armoire de distribution… Cette opération s’effectue après une analyse des risques et en intégrant les contraintes de production et de continuité de service. |
|  | - Opération de maintenance corrective: - Détection. - Localisation. - Diagnostic. - Dépannage. - Réparation. | - Ces interventions de maintenance seront réalisées dans le respect des règles liées à l'habilitation électrique. - Procédures d’intervention sur site concernant: - La préparation de l’intervention. - Les méthodes de dépannage, de mesure et caractéristiques utiles au choix d’appareil de mesure. - La remise en fonctionnement de l’ouvrage en prenant en compte la réglementation concernant la mise en service. - La présentation d’un compte rendu. | C1-2 C2-14 C2-15 C2-16 C3-5 C4-7 C5-1 |  | 12 | 10 | 12 |  | TC 1 2 3 | T |  | - L’objectif est de réaliser, en prenant en compte l’ensemble de la procédure, une maintenance corrective sur un système de production, une armoire de distribution… Cette opération s’effectue après une analyse des risques et en intégrant les contraintes de production et de continuité de service. - Cette forme de maintenance s’effectue dans les deux champs d’application (habitat/tertiaire et industriel) avec la mise œuvre d’ouvrages distincts suivant le champ choisi. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |
|  | - S5.2 : Maintenance (suite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Autres opérations de maintenance : - Rénovation. - Reconstruction. - Modification par : - Mise en conformité d’une installation. - Mise en conformité d’un équipement, d’une machine dangereuse : - Types de risques. - Technique de sécurité. - Zones dangereuses. - Modules de sécurité. - Détecteurs de sécurité. - Amélioration d’un système automatisé. | - Ces interventions de maintenance seront réalisées dans le respect des règles liées à l'habilitation électrique. - Techniques de sécurité et particularités technologiques des matériels nécessaires : - A l’élaboration de schémas. - A la réalisation. - A la mise en service d’un équipement. - Au choix des composants. | C1-2 C2-1 C2-2 C3-2 C4-7 C5-3 |  | 8 | 12 | 10 |  | TC 1 2 3 | T |  | - Les activités élèves portent sur la mise en conformité ou la modification d’un ouvrage habitat/tertiaire ou industriel. - Ces activités permettent en particulier de choisir des composants de sécurité et de mettre en pratique les techniques de sécurité. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |

| # Savoir S6 : Qualité, sécurité et réglementation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) | Compétences |  | Horaire conseillé |  |  | Niv. Tax |  |  |  | Commentaire – Repère pour la formation |
|  |  |  |  | Tronc commun | Industriel | Tertiaire | 1 - S'Informer | 2 - Reproduire | 3 - Appliquer | 4 - Concevoir |  |
| ## S6.1 : La démarche qualité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les concepts: - Normes ISO Assurance qualité 9XXX. - La certification assurance qualité. - Labels. - Qualification. | - Objectifs de la démarche assurance qualité. - Principe des démarches qualités et de leur mise en place (processus). - Prise en compte d’instructions liées à l’assurance qualité (associées à une activité de réalisation). | C1-4 C1-9 |  | 6 |  |  | TC 2 3 |  |  |  | On se limite à prendre connaissance : - des principes ; - des avantages et inconvénients, pour l’entreprise, de la mise en place d’une démarche qualité. L’élaboration d’un compte rendu à l’occasion des périodes de formation en entreprise ou d’une visite d’entreprise certifiée ISO 9000 permettra d’illustrer la mise en œuvre de ces connaissances. |
| - Outils d’analyse et de résolution de problèmes : - Brainstorming. - QQOQCP. | - Principes de mise en œuvre de ces outils en vue d’exploiter l’un d’entre eux. | C2-1 |  | 2 |  |  | TC 2 3 |  |  |  | - Ces outils sont utilisés en cours et notamment en démarche de projet.. |
| ## S6.2 : Habilitation électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Réglementation : - Code du travail (articles spécifiques). - Décret du 14 novembre 1988 88-1056 sur la protection des travailleurs. - Publication UTE C- 18 510. | - Voir référentiel de formation à la prévention des risques d'origine électrique des élèves préparant les diplômes de l'Éducation Nationale. | C1-7 C5-2 C5-3 C5-5 |  | 36 |  |  |  |  |  | TC 1 2 3 | - Les notions de prévention des risques d'origine électrique sont intégrées aux séquences pédagogiques et ne font pas l'objet de temps de formation spécifiques. Ceci explique le faible horaire appliqué à ce savoir. B1V préconisée à la fin de la 1ère année. |
| ## S6.3 : Prévention des risques professionnels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Concept : - Analyse a priori des risques professionnels (Document unique, plan de prévention). - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. | - Application de principes généraux de prévention et d’analyse des risques: - Préparer l'évaluation des risques. - Identifier les risques. - Classer les risques. - Proposer des actions de prévention. - Relatifs aux: - Directive "cadre" européenne N°89/391 du 12 juin 1989. - Loi N°91 1414 du 31/12/1991 - Décret N°2001-1016 du 5 nov 2001. Art : 230.1 (EvPRP -document unique) et la circulaire DRT N°6 du 18 avril 2002. | C3-1 C4-4 |  | 5 |  |  |  |  | TC 1 2 3 |  | Ce domaine est enseigné par le professeur d'enseignement professionnel, en collaboration avec le professeur chargé d'enseigner « l'hygiène, prévention, sécurité ». Les notions de prévention sont intégrées aux séquences pédagogiques et ne font pas l’objet de temps de formation spécifiques. La pratique de l’analyse des risques est obligatoire avant toute opération (paragraphe 2.6) : - identification et consultation du « document unique » et du plan de prévention lors de la période de formation en entreprise ; - prise en compte des consignes de sécurité avant toute intervention du domaine professionnel. - Ces différents points pourront faire l'objet d'un compte-rendu dans le rapport de stage élaboré à l'issue des périodes de formation en entreprise. |
| - Risques : - Électriques. - Liés au travail en hauteur. - Liés à l’activité physique. - Chimiques. - Thermiques. - Mécaniques. - Liés au bruit et à l'éclairage. | - Prise en compte des consignes de sécurité spécifiques lors d’intervention. | C5-2 C5-4 C5-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## S6.4 : Textes et règlements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Loi. - Décret. - Règlement. - Norme. - Circulaire. - Guide et recommandations. - Code. | - Définition. - Hiérarchisation. - Domaine d’application. | C3-1 |  | 6 |  |  | TC 1 2 3 |  |  |  | - Ces études de textes et de règlements sont réalisées pendant les séquences pédagogiques, sur des cas concrets, et ne font pas l'objet d'une formation spécifique. |

| # Savoir S7 : Techniques de communication et de gestion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) | Compétences |  |  |  |  | Horaire conseillé |  |  | Niv. Tax |  |  |  | Commentaire – Repère pour la formation |
|  |  |  |  |  |  |  | Tronc commun | Industriel | Tertiaire | 1 - S'Informer | 2 - Reproduire | 3 - Appliquer | 4 - Concevoir |  |
| ## S7.1 : Outil informatique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Traitement de texte. | - Fonctions principales (Caractères, mise en page, insertion images, dessins). | C2-2 C2-12 C2-17 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | TC 1 2 3 |  |  | - Il s'agit de maîtriser les fonctions de base d'une solution bureautique (traitement de texte et tableur) et de pouvoir les transférer sur toute autre application similaire. - En ce qui concerne les logiciels techniques, il s'agit de citer leur utilité et d’effectuer un travail simple avec ces derniers (exemple : logiciel de schéma, utiliser la banque de données existante pour réaliser un schéma simple). Savoir à mettre en relation avec S4-6. |
| - Tableur. | - Fonctions principales (Calculs, graphiques). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Logiciels techniques. | - Fonctions de base, bibliothèques de symboles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## S7.2 : Gestion des disponibilités de l’entreprise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gestion des disponibilités de l’entreprise en matériel, outillage, mesureur, équipement de protection (outil informatique). - Gestion des stocks. | - Disponibilité du produit. - Sortie et entrée du stock. - Seuil d’alerte. - Contact avec les fournisseurs par téléphone, télécopie ou Messagerie électronique (Mél) pour obtenir un prix, une référence, une disponibilité. - Règles de rédaction d’une télécopie. | C5-2 C5-3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | TC stg |  | - La gestion des stocks doit être abordée en relation avec le professeur d’économie – gestion en vue d'une utilisation adaptée au secteur de l’électrotechnique. Il est impératif que l'élève soit confronté à la gestion informatique de stocks. |
| ## S7.3 : Moyens de communication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Téléphone. - Télécopie. - Émail. - Internet. - Réseau informatique. | - Mise en œuvre de ces moyens de communication. - Émettre. - Recevoir. - Rechercher une information. | C1-2 C1-9 C4-4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | TC stg |  |  | - En ce qui concerne les moyens de communication internes et externes à l’entreprise, tous les supports doivent être abordés. Cela signifie qu’une section de bac pro ELEEC doit posséder une ligne téléphonique extérieure (téléphone et télécopie) ainsi qu’un accès à Internet pour utiliser les informations en ligne et les messageries électroniques. |
| ## S7.4 : Connaissance du consommateur, du client |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - La clientèle. | - Nom. - Coordonnées. - Activité. | C1-1 C1-9 |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  | TC stg | T | - Ce savoir est à acquérir en relation avec le professeur d'économie/gestion. On privilégiera les périodes de formation en entreprise pour l'aborder. La notion de clientèle est relative à sa connaissance, ses caractéristiques et aux relations avec l'entreprise. - La gestion du "fichier client" se limite à la saisie des informations nécessaires pour renseigner les fiches qui le compose. |
| - Le fichier client (informatique). | - Nom. - Coordonnées. - Activité. | C2-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## S7.5 : Connaissance du produit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Positionnement du produit, du service, image du produit, innovation, produits nouveaux. | - Nom du produit. - Fonction du produit. - Gamme dans laquelle se situe le produit. - Référence et prix du produit. | C4-1 C5-1 C5-2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | TC stg | T | - La connaissance du produit se limite à une gamme donnée ou à un fabricant donné. Il n’est pas question de faire un inventaire exhaustif des produits et des fabricants du marché. Il est cependant nécessaire de suivre les évolutions des produits et de leurs technologies afin de rester en adéquation avec la réalité industrielle. |
| ## S7.6 : Gestion d’une affaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Devis. | - Principe et structure d’un devis. | C5-1 C5-2 |  |  |  |  | 6 |  | 2 |  | TC stg | T |  | - Ce savoir est à aborder en relation avec le professeur d’économie/gestion et à adapter au domaine de l’électrotechnique : le titulaire du bac pro ELEEC est un technicien qui possède quelques connaissances d’ordre économique et commercial. |
| - Commande. | - Nom du produit. - Référence du produit. - Quantité. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gestion d’un planning. | - Structure d’un planning en vue de le modifier pour la partie de l’ouvrage qui lui est confiée. | C1-3 C1-5 C1-8 C2-3 C5-4 |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  | TC stg | T |  |  |
| - Calcul des coûts. | - Nombre d’heures effectuées. - Taux horaire facturé. - Nombre de personnes ayant travaillé en équipe. - Matériel loué. | C1-6 C4-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Facturation. | - Structure d’une facture relevant d’un ouvrage électrique simple. | C1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## S7.7 : Communication orale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Construction d'un exposé. | - Structure d’un rapport présentant des solutions techniques concernant le métier d’électricien. - Principe d’une présentation orale d’un rapport relatif à une situation professionnelle. - Principe d’utilisation d’un support de communication tel que rétroprojecteur ou vidéo projecteur en vue de présenter un rapport. | C2-19 C3-1 C4-1 C4-2 C4-5 C4-6 C4-7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | TC Stg 2 3 |  | - Ce savoir, abordé en relation avec le professeur de français, doit concourir à former le candidat pour lui permettre d'effectuer une présentation orale du dossier de synthèse demandé dans le cadre de la sous-épreuve E3-1. |