BEP ELEEC

2ème situation : EVALUATION en établissement de formation.

| Champ d’application complémentaire par rapport à la PMFE : INDUSTRIEL OU HABITAT TERTAIRE NOM : PRENOM : SESSION : Pour évaluer mettre une croix dans la case correspondante | Très bien | Satisfaisant | Insuffisant | ##### Très Insuffisant |  | Non mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REALISATION |  |  |  |  |  |  |
| C1 : S’INFORMER |  |  |  |  |  |  |
| C1.1 : Décoder les schémas, plans et descriptifs concernant l’opération. |  |  |  |  |  |  |
| C1.2 : Exploiter les consignes verbales ou écrites des tâches proposées. |  |  |  |  |  |  |
| C1.3: Prendre en compte le Plan Particulier de Sécurité (P.P.S.P.S.) au niveau de l’exécution. |  |  |  |  |  |  |
| C2 : EXECUTER |  |  |  |  |  |  |
| C2-1 : Organiser son poste de travail. |  |  |  |  |  |  |
| C2-2 : Mettre en forme et placer les supports, les conduits et les canalisations de l’ouvrage. |  |  |  |  |  |  |
| C2-3 : Réaliser les opérations mécaniques ne mettant en œuvre que des outillages simples (en atelier ou sur le chantier). |  |  |  |  |  |  |
| C2-4 : Positionner et fixer les éléments constitutifs de l’équipement. |  |  |  |  |  |  |
| C2-5 : Raccorder électriquement les différents matériels. (courants faibles, courants forts). |  |  |  |  |  |  |
| C2-6 : Repérer les éléments, les conducteurs. |  |  |  |  |  |  |
| C2-7 : Interconnecter les sous- ensembles entre eux et aux réseaux de communication |  |  |  |  |  |  |
| # C3 : JUSTIFIER |  |  |  |  |  |  |
| # C3-3 : Proposer la démarche d'exécution de la tâche. |  |  |  |  |  |  |
| C4 : COMMUNIQUER |  |  |  |  |  |  |
| C4-1 : Rendre compte de la concordance entre le matériel et la liste à l’issue de sa réception. |  |  |  |  |  |  |
| C4-2 : signaler les difficultés rencontrées dans l’exécution de la tâche. |  |  |  |  |  |  |
| C4-3 : informer de la qualité et de la conformité du travail fini. |  |  |  |  |  |  |
| MISE EN SERVICE |  |  |  |  |  |  |
| C4-4 : démontrer la conformité fonctionnelle de la réalisation avec les exigences du dossier de réalisation. |  |  |  |  |  |  |
| C4-5 : Contribuer à la réception de l’équipement. |  |  |  |  |  |  |
|  | N1 | N2 | N3 |  |  |  |
| Total de croix par colonne |  |  |  |  |  |  |
| Calcul de la note : Note = [20 x (N1+(2N2/3)+(N3/3))] / N (arrondie au 1/10ème) NOTE BEP ELEEC : /20 |  |  |  |  |  |  |

++ : acquis dans le temps imparti avec autonomie

+ : acquis mais manque autonomie ou temps

Durée : 8  Heures                                                                                     -   : acquis mais manque autonomie et temps

- - : non acquis

| Liste des compétences pouvant être évaluées Compétences évaluées du BEP ELEEC pour la certification intermédiaire U2 : C4.4 – C4.5 Pour évaluer mettre une croix dans la case correspondante | + + | + | - | ##### - - |  | Non mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MISE EN SERVICE E32 (BAC PRO ELEEC) – DUREE 3H00 |  |  |  |  |  |  |
| ### Compétences attendues (Rappel règlement d’examen); Critères de réussite ( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet effet, les critères d’évaluation retenus). Respecter les règles liées à l’habilitation.; - L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en :. - tenant compte des dangers liés au voisinage - utilisant les EPI à bon escient.. - réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires.. C2.8 : Contrôler l’adéquation entre la réalisation et : - le cahier des charges. - Les normes en vigueur. - Vérifier visuellement la conformité de l’installation. - Vérifier la qualité d’exécution de l’ouvrage : connexions…; - Les contrôles d’exécution permettent de garantir la conformité de la réalisation : - L’inspection visuelle des coffrets est réalisée d’après la norme EN 60439-1/3. - L’inspection visuelle des ouvrages (connexions, cheminement des canalisations, adéquations composants de protection/schéma) est réalisée d’après la norme C15-100.. Effectuer les réglages préalables à la mise sous tension. C2.11 : Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des personnes. - Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension. - Mettre sous tension en toute sécurité l’ouvrage. Mesurer les grandeurs électriques pertinentes.; Les réglages préalables à la mise sous tension sont conformes aux prescriptions du dossier technique et du CCTP. Les éléments concernant la sécurité des personnes sont contrôlés par des mesures : - - de résistance de boucle de masse. - - de résistance de prise de terre. - - d’équipotentielles. - - liées aux sélectivités. - L’évaluation des résultats des mesures est exprimée par rapport aux valeurs normatives attendues.. ### Compétences attendues (Rappel règlement d’examen); Critères de réussite ( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet effet, les critères d’évaluation retenus). # C4-4 : démontrer la conformité fonctionnelle de la réalisation avec les exigences du dossier de réalisation.; Le compte rendu atteste du bon fonctionnement et de la conformité.. C4-5 : Contribuer à la réception de l’équipement.; Le compte rendu fait état de la qualité des travaux et de la conformité du fonctionnement.. C2.10 : Contrôler le fonctionnement de l’installation Vérifier le fonctionnement de l’ouvrage dans le respect des contraintes imposées par le cahier des charges.; Les paramètres fonctionnels de l’ouvrage sont conformes au cahier des charges.. - C2-19 : Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement. - Livrer l’ouvrage au client; - En mettant en fonctionnement l’ouvrage, les démonstrations et les explications fournies permettent au client de l’utiliser conformément au cahier des charges.. - Le rapport de mise en service met en évidence les conformités ou non-conformités de l’ouvrage par rapport au cahier des charges et aux normes.. |  |  |  |  |  |  |
| Total de croix par colonne |  |  |  |  |  |  |
| Calcul de la note : Note = [20 x (N1 + (2N2/3)+(N3/3))] / N |  |  |  |  |  |  |
| NOTE BAC ELEEC : /20 |  |  |  |  |  |  |
| NOM : PRENOM : SESSION : | N1 | N2 | N3 |  |  |  |
| Observations : |  |  |  |  |  |  |

++   +      -    - -           Non

Eval