## Slide 1
LE BAC ELEEC
LES SAVOIRS ASSOCIES et niveaux taxonomiques
Jean Guy Joly – Henri Martel Hebrard – J. Leblanc
Notes: Utilisez ce modèle pour créer des pages Web intranet au sujet de votre groupe de travail ou projet. Vous pouvez ajouter vos propres informations au contenu du modèle et même modifier la structure du site Web en ajoutant ou supprimant des diapositives. Les contrôles de navigation se trouvent sur le masque des diapositives. Pour les modifier, pointez dans le menu Affichage sur Masque, puis cliquez sur Masque des diapositives. Pour ajouter ou supprimer des liens hypertexte sur du texte ou des objets, ou modifier des liens hypertexte, sélectionnez le texte ou l'objet voulu, puis cliquez dans le menu Insertion sur Lien hypertexte.
Une fois vos modifications terminées, supprimez ces commentaires pour diminuer la taille de vos fichiers HTML finaux.
Pour plus d'informations, interrogez l'aide intuitive sur :
Masque des diapositives
Liens hypertexte

## Slide 2
LES SAVOIRS ASSOCIES
LES NIVEAUX
TAXONOMIQUES
De
l’information
à la
conception
Notes: Utilisez ce modèle pour créer des pages Web intranet au sujet de votre groupe de travail ou projet. Vous pouvez ajouter vos propres informations au contenu du modèle et même modifier la structure du site Web en ajoutant ou supprimant des diapositives. Les contrôles de navigation se trouvent sur le masque des diapositives. Pour les modifier, pointez dans le menu Affichage sur Masque, puis cliquez sur Masque des diapositives. Pour ajouter ou supprimer des liens hypertexte sur du texte ou des objets, ou modifier des liens hypertexte, sélectionnez le texte ou l'objet voulu, puis cliquez dans le menu Insertion sur Lien hypertexte.
Une fois vos modifications terminées, supprimez ces commentaires pour diminuer la taille de vos fichiers HTML finaux.
Pour plus d'informations, interrogez l'aide intuitive sur :
Masque des diapositives
Liens hypertexte

## Slide 3
LES SAVOIRS ASSOCIES
LES SAVOIRS COMMENTES
Savoir S4 : Communication et Traitement de l’information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) | Compétences | Classe |  |  | Groupe |  |  | Nix. Tax |  |  |  |  | Commentaire repère pour la formation
 |  |  | Tronc commun | Industriel | Tertiaire | Tronc commun | Industriel | Tertiaire | 1- S’informer | 2- Reproduire |  | 3- Appliquer | 4- Concevoir | 
S4-2 : Réseau de terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Liaison et protocole de dialogue. Constituants communicants de contrôle et de protection d’installation électrique. - Récepteurs électriques communicants. | - Principes et intérêts des bus de terrain. - Caractéristiques des liaisons électriques et appareils communicants en vue de réaliser l’installation, les paramétrages, l’adressage et les raccordements. - Support de transmission de la communication : * Radio. * Infra rouge. * Courant porteur. * Filaire. | C2-6 C2-7 | 4 |  |  | 3 | 6 | 6 |  | TC2 | I |  |  | Il est nécessaire pour l’étude et le câblage des réseaux de terrain de mettre en oeuvre des bus spécialisés, par exemple des bus gérant l’éclairage de sécurité, l’éclairage normal, ou des bus de terrain industriels. Sont privilégiées les liaisons avec les constituants communicants en relation avec la surveillance et le contrôle des circuits de distribution basse tension.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  | 
Pour chaque connaissance un commentaire précise le contenu des savoirs
Une indication temporelle chiffrée permet d’apprécier le temps à affecter à chaque connaissance
Une indication temporelle chiffrée permet de définir l’année de formation 1, 2 ou 3
Notes: Utilisez ce modèle pour créer des pages Web intranet au sujet de votre groupe de travail ou projet. Vous pouvez ajouter vos propres informations au contenu du modèle et même modifier la structure du site Web en ajoutant ou supprimant des diapositives. Les contrôles de navigation se trouvent sur le masque des diapositives. Pour les modifier, pointez dans le menu Affichage sur Masque, puis cliquez sur Masque des diapositives. Pour ajouter ou supprimer des liens hypertexte sur du texte ou des objets, ou modifier des liens hypertexte, sélectionnez le texte ou l'objet voulu, puis cliquez dans le menu Insertion sur Lien hypertexte.
Une fois vos modifications terminées, supprimez ces commentaires pour diminuer la taille de vos fichiers HTML finaux.
Pour plus d'informations, interrogez l'aide intuitive sur :
Masque des diapositives
Liens hypertexte

## Slide 4
LES SAVOIRS ASSOCIES
LES SAVOIRS COMMENTES
Savoir S4 : Communication et Traitement de l’information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) | Compétences | Classe |  |  | Groupe |  |  | Nix. Tax |  |  |  |  | Commentaire repère pour la formation
 |  |  | Tronc commun | Industriel | Tertiaire | Tronc commun | Industriel | Tertiaire | 1- S’informer | 2- Reproduire |  | 3- Appliquer | 4- Concevoir | 
S4-2 : Réseau de terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Liaison et protocole de dialogue. Constituants communicants de contrôle et de protection d’installation électrique. - Récepteurs électriques communicants. | - Principes et intérêts des bus de terrain. - Caractéristiques des liaisons électriques et appareils communicants en vue de réaliser l’installation, les paramétrages, l’adressage et les raccordements. - Support de transmission de la communication : * Radio. * Infra rouge. * Courant porteur. * Filaire. | C2-6 C2-7 | 4 |  |  | 3 | 6 | 6 |  | TC2 | I |  |  | Il est nécessaire pour l’étude et le câblage des réseaux de terrain de mettre en oeuvre des bus spécialisés, par exemple des bus gérant l’éclairage de sécurité, l’éclairage normal, ou des bus de terrain industriels. Sont privilégiées les liaisons avec les constituants communicants en relation avec la surveillance et le contrôle des circuits de distribution basse tension.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  | 
Bac Pro ELEEC champ d’application industriel
Exemple
9 h groupe:
3h groupe pour le tronc commun niveau taxonomique 2
6h groupe pour approfondissement champ d’application industriel niveau taxonomique 3
4 h classe entière pour le tronc commun niveau taxonomique 2
Notes: Utilisez ce modèle pour créer des pages Web intranet au sujet de votre groupe de travail ou projet. Vous pouvez ajouter vos propres informations au contenu du modèle et même modifier la structure du site Web en ajoutant ou supprimant des diapositives. Les contrôles de navigation se trouvent sur le masque des diapositives. Pour les modifier, pointez dans le menu Affichage sur Masque, puis cliquez sur Masque des diapositives. Pour ajouter ou supprimer des liens hypertexte sur du texte ou des objets, ou modifier des liens hypertexte, sélectionnez le texte ou l'objet voulu, puis cliquez dans le menu Insertion sur Lien hypertexte.
Une fois vos modifications terminées, supprimez ces commentaires pour diminuer la taille de vos fichiers HTML finaux.
Pour plus d'informations, interrogez l'aide intuitive sur :
Masque des diapositives
Liens hypertexte

## Slide 5
LES SAVOIRS ASSOCIES
LES SAVOIRS COMMENTES
Savoir S4 : Communication et Traitement de l’information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Connaissances (Notions et concepts) | Limites de connaissances (Exigences) | Compétences | Classe |  |  | Groupe |  |  | Nix. Tax |  |  |  |  | Commentaire repère pour la formation
 |  |  | Tronc commun | Industriel | Tertiaire | Tronc commun | Industriel | Tertiaire | 1- S’informer | 2- Reproduire |  | 3- Appliquer | 4- Concevoir | 
S4-2 : Réseau de terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Liaison et protocole de dialogue. Constituants communicants de contrôle et de protection d’installation électrique. - Récepteurs électriques communicants. | - Principes et intérêts des bus de terrain. - Caractéristiques des liaisons électriques et appareils communicants en vue de réaliser l’installation, les paramétrages, l’adressage et les raccordements. - Support de transmission de la communication : * Radio. * Infra rouge. * Courant porteur. * Filaire. | C2-6 C2-7 | 4 |  |  | 3 | 6 | 6 |  | TC2 | I |  |  | Il est nécessaire pour l’étude et le câblage des réseaux de terrain de mettre en oeuvre des bus spécialisés, par exemple des bus gérant l’éclairage de sécurité, l’éclairage normal, ou des bus de terrain industriels. Sont privilégiées les liaisons avec les constituants communicants en relation avec la surveillance et le contrôle des circuits de distribution basse tension.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  | 
Bac Pro ELEEC champ d’application tertiaire
9 h groupe:
Exemple
3h groupe pour le tronc commun niveau taxonomique 2
6h groupe pour approfondissement champ d’application tertiaire niv. Tax. 3
4 h classe entière pour le tronc commun niveau taxonomique 2
Dans ce cas et pour les deux champs, les heures d’enseignement sont identiques.
Cependant les supports ou applications terminales mis en œuvre seront différents pour les 6 heures groupe suivant le champs retenu ce qui justifie cette partition des heures entre Industriel et Tertiaire - Habitat.
Notes: Utilisez ce modèle pour créer des pages Web intranet au sujet de votre groupe de travail ou projet. Vous pouvez ajouter vos propres informations au contenu du modèle et même modifier la structure du site Web en ajoutant ou supprimant des diapositives. Les contrôles de navigation se trouvent sur le masque des diapositives. Pour les modifier, pointez dans le menu Affichage sur Masque, puis cliquez sur Masque des diapositives. Pour ajouter ou supprimer des liens hypertexte sur du texte ou des objets, ou modifier des liens hypertexte, sélectionnez le texte ou l'objet voulu, puis cliquez dans le menu Insertion sur Lien hypertexte.
Une fois vos modifications terminées, supprimez ces commentaires pour diminuer la taille de vos fichiers HTML finaux.
Pour plus d'informations, interrogez l'aide intuitive sur :
Masque des diapositives
Liens hypertexte

## Slide 6
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Notes: Utilisez ce modèle pour créer des pages Web intranet au sujet de votre groupe de travail ou projet. Vous pouvez ajouter vos propres informations au contenu du modèle et même modifier la structure du site Web en ajoutant ou supprimant des diapositives. Les contrôles de navigation se trouvent sur le masque des diapositives. Pour les modifier, pointez dans le menu Affichage sur Masque, puis cliquez sur Masque des diapositives. Pour ajouter ou supprimer des liens hypertexte sur du texte ou des objets, ou modifier des liens hypertexte, sélectionnez le texte ou l'objet voulu, puis cliquez dans le menu Insertion sur Lien hypertexte.
Une fois vos modifications terminées, supprimez ces commentaires pour diminuer la taille de vos fichiers HTML finaux.
Pour plus d'informations, interrogez l'aide intuitive sur :
Masque des diapositives
Liens hypertexte