## Slide 1
Rappel
IDEE GENERALE
Exploiter à des fins pédagogiques
les installations existantes présentes
dans les ZONES réservées
au secteur Electrotechnique
Mise en place d’une armoire de distribution et d’armoires
divisionnaires communicantes, assurant l’alimentation partielle
ou totale de certaines fonctions : éclairage, chauffage, alarme, systèmes…
BAC ELEEC
La déclinaison matérielle

## Slide 2
Espace
pédagogique
Ilot : IT
Armoire
d’éclairage
Armoire
Alarme
Incendie
Armoires
Systèmes
Installation sous la
responsabilité de l ’établissement
Champ d’application
INDUSTRIEL
Armoire de distribution
T.G.B.T.
Armoire
Système
(continuité
de service)
Armoire
Système
Armoire changement
de S.L.T.
d’éclairage
de sécurité
Armoire
Intrusion
Communication
Communication
Communication
Alimentation normale et secourue
Systèmes illustrant
les différentes
lois de couples
Centrale
filaire
BAES
autonomes
Centrale
filaire
Systèmes :
- de production
- chauffage indus.
Zone Atelier
(Cana. Préfa.)
Locaux
BAC ELEEC
Armoire
de Brassage
Lignes
informatique
téléphonique
ET
Armoire de distribution
T.G.B.T Pédagogique
Système de dialogue
et communication
Système
de supervision

## Slide 3
Espace
pédagogique
Armoire
Eclairage
Armoire
Alarme
Incendie
Armoires
Systèmes
Installation sous la
responsabilité de l ’établissement
Armoire de distribution
T.G.B.T.
Armoire
Eclairage
de sécurité
Armoire
Intrusion
Contrôle
d ’accès
Communication
Communication
Alimentation normale et secourue
Systèmes
T= cst
et T= kn
Centrale
adressable
Désenfumage
Source
Centrale
Centrale
à bus +
badge
Armoire
Climati-
-sation
Armoire
Chauffage
Ventilation
Système
T = k n²
Aérotherme
Radiateurs
communicants
Zone Atelier
(Cana. Préfa.)
Locaux
Armoire
de Brassage
Lignes
informatique
téléphonique
BAC ELEEC
Champ d’application
TERTIAIRE
Système de dialogue
et communication
Système
de supervision
Armoire de distribution
T.G.B.T Pédagogique

## Slide 4
Zone d’Intervention
et Travaux : S = 300 m²
local d ’accès réservé
aux électriciens
11 m²
Accueil
10 m²
Espace étude
12 m²
Ilot IT 20 m²
Système
n°1 : 10 m²
Système
n°2 : 10 m²
Système
n°3 : 11 m²
Système
n°4 : 12 m²
Zone de
Préparation
35 m²
Zone
Sous systèmes
25 m²
Armoire Secteur
Bac. Pro.
Armoire
Ilot : IT
Champ d’application
INDUSTRIEL
Armoire
Intrusion
Armoire
Alarme Incendie
Armoire
Eclairage et
Eclairage de
sécurité
Canalisation préfabriquée
Système
Système
(continuité de service)
Luminaires
Zone Réalisation
15 m²
BAC ELEEC
Armoire de Brassage
Cloisons amovibles
transparentes à partir
de 1,1 mètre.

## Slide 5
S = 300 m²
Zone Réalisation
15 m²
Zone
Chauffage
Ventilation
10 m²
Accueil
10 m²
Stockage
à risque
8 m²
Local
Climatisé
8 m²
Espace étude
12 m²
Zone
sous systèmes
25 m²
Zone de
Préparation
35 m²
Système
n°1
10 m²
Système
n°2
10 m²
Place
disponible
9 m²
local d ’accès réservé
aux électriciens
11 m²
Champ d’ application
TERTIAIRE
Armoire Secteur
Bac. Pro.
Armoire
Intrusion
Contrôle d ’accès
Armoire
Alarme Incendie
Armoire
Eclairage
de sécurité
Armoire
Eclairage
Canalisation préfabriquée
Armoire
Chauffage
Ventilation
Aérotherme
Trappe d ’extraction
Luminaires
Armoire
Climatisation
BAC ELEEC
Armoire de Brassage
Zone d’Intervention
et Travaux : S = 300 m²