ANNEXE 1

Fiches d’évaluation des sous épreuves E3.2, E3.3 et E3.4

| FICHE D’ÉVALUATION SOUS ÉPREUVE E3-2 : mise en service d'un ouvrage Ouvrage support d’activité : Date : Durée : 3 Heures Indiquer par des croix, le positionnement du candidat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Compétences attendues (Rappel règlement d’examen) |  |  | Critères de réussite ( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet effet, les critères d’évaluation retenus) |  |  | Évaluation |  |
|  |  |  |  |  |  | Acquis | Non acquis |
| - Respecter les règles liées à l’habilitation. |  |  | - L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en : |  |  |  |  |
|  |  |  | - tenant compte des dangers liés au voisinage. |  |  |  |  |
|  |  |  | - réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires. |  |  |  |  |
|  |  |  | - utilisant les EPI à bon escient. |  |  |  |  |
| C2.8 : Contrôler l’adéquation entre la réalisation et : - le cahier des charges. - Les normes en vigueur. C2.11 : Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des personnes. - . | - Vérifier visuellement la conformité de l’installation. - Vérifier la qualité d’exécution de l’ouvrage : connexions… |  | - Les contrôles d’exécution permettent de garantir la conformité de la réalisation : |  |  |  |  |
|  |  |  | - L’inspection visuelle des coffrets est réalisée d’après la norme EN 60439-1/3. |  |  |  |  |
|  |  |  | - L’inspection visuelle des ouvrages (connexions, cheminement des canalisations, adéquations composants de protection/schéma) est réalisée d’après la norme C15-100. |  |  |  |  |
|  | - Effectuer les réglages préalables à la mise sous tension. |  | - Les réglages préalables à la mise sous tension sont conformes aux prescriptions du dossier technique et du CCTP. |  |  |  |  |
|  | - Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension. - Mettre sous tension en toute sécurité l’ouvrage. - Mesurer les grandeurs électriques pertinentes. |  | - Les éléments concernant la sécurité des personnes sont contrôlés par des mesures : |  |  |  |  |
|  |  |  | - - de résistance de boucle de masse. |  |  |  |  |
|  |  |  | - - de résistance de prise de terre. |  |  |  |  |
|  |  |  | - - d’équipotentielles. |  |  |  |  |
|  |  |  | - - liées aux sélectivités. |  |  |  |  |
|  |  |  | - L’évaluation des résultats des mesures est exprimée par rapport aux valeurs normatives attendues. |  |  |  |  |
| - C2.10 : Contrôler le fonctionnement de l’installation | - Vérifier le fonctionnement de l’ouvrage dans le respect des contraintes imposées par le cahier des charges. |  | - Les paramètres fonctionnels de l’ouvrage sont conformes au cahier des charges. |  |  |  |  |
| - C2-19 : Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement. | - Livrer l’ouvrage au client. |  | - En mettant en fonctionnement l’ouvrage, les démonstrations et les explications fournies permettent au client de l’utiliser conformément au cahier des charges. |  |  |  |  |
|  |  |  | - Le rapport de mise en service met en évidence les conformités ou non-conformités de l’ouvrage par rapport au cahier des charges et aux normes. |  |  |  |  |
| NOTE : / 20 |  | Note = |  | T1:……. x 20 |  | Nb de croix : T1= |  |
|  |  |  |  | Nb de critères utilisés :…….. |  |  |  |

| FICHE D’ÉVALUATION SOUS ÉPREUVE E3-3 : maintenance d'un ouvrage Ouvrage support d’activité : Date : Durée : 3 Heures Indiquer par des croix, le positionnement du candidat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Compétences attendues (Rappel règlement d’examen) |  |  |  | Critères de réussite ( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet effet, les critères d’évaluation retenus) |  | Évaluation |  |
|  |  |  |  |  |  | Acquis | Non acquis |
| - Respecter, durant toute l’intervention, les règles liées à l’habilitation. |  |  |  | - L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en : |  |  |  |
|  |  |  |  | - tenant compte des dangers liés au voisinage. |  |  |  |
|  |  |  |  | - réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires. |  |  |  |
|  |  |  |  | - utilisant les EPI à bon escient. |  |  |  |
| - C2.13 : Réaliser les interventions de maintenance préventive en prenant en compte les contraintes d’environnement et de sécurité. |  |  |  | - L’intervention est correctement effectuée conformément aux prescriptions et gammes opératoires des matériels. |  |  |  |
| - C1.2 : Recueillir auprès de l’utilisateur les informations nécessaires pour conduire une opération de maintenance. | - Constater le dysfonctionnement. - Émettre les hypothèses relatives au dysfonctionnement. |  |  | - Les informations recueillies sont analysées. |  |  |  |
|  |  |  |  | - Une opération de maintenance cohérente est proposée. |  |  |  |
| C2.14 : Identifier le (ou les) élément(s) défectueux lors d’une intervention de maintenance corrective (curative ou palliative). | - Vérifier les hypothèses émises. |  |  | - Les éléments défectueux sont identifiés après : constatation, analyse et interprétation, contrôle, localisation, vérification. |  |  |  |
| C5.3 S'assurer de la disponibilité des matériels, de l'outillage, des appareils de mesurage et de contrôle et des équipements de protection collectifs. |  |  |  | - Les matériels éventuellement indisponibles sont identifiés. |  |  |  |
| C2.15 : Remplacer les éléments défectueux. | - Effectuer la remise en état de l’ouvrage. |  |  | - Les éléments sont remplacés dans le respect des procédures. |  |  |  |
|  |  |  |  | - Les éléments sont remplacés dans le respect de la publication NF C-18 510. |  |  |  |
| C2.16 : Rétablir la ou les énergies sur l’ouvrage suite à une opération de maintenance. | - Remettre l’ouvrage en fonctionnement et vérifier son bon fonctionnement. |  |  | - La remise en énergie est effectuée dans le respect des procédures de sécurité. |  |  |  |
| - C4.7 : Rendre compte par écrit et par oral d’une intervention de maintenance. | - Rédiger un compte-rendu d’intervention. |  |  | - Les opérations effectuées sont explicitées à l’utilisateur (et) ou à la hiérarchie. |  |  |  |
|  |  |  |  | - Le dossier de l’ouvrage ou l’historique des pannes est complété. |  |  |  |
| NOTE : / 20 |  | Note = | T1:……. x 20 |  |  | Nb de croix : T1= |  |
|  |  |  | Nb de critères utilisés :…….. |  |  |  |  |

| FICHE D’ÉVALUATION SOUS ÉPREUVE E3-4 : Réglage, paramétrage, contrôle, modification liés au champ d'application Ouvrage support d’activité : Date : Durée : 4 H ++ : acquis dans le temps imparti avec autonomie + : acquis mais manque autonomie ou temps - : acquis mais manque autonomie et temps - - : non acquis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Compétences attendues (Rappel règlement d’examen) |  | Critères de réussite ( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet effet, les critères d’évaluation retenus) | Évaluation |  |  |  |
|  |  |  | ++ | + | - | - - |
| - Respecter les règles liées à l’habilitation. |  | - L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en : |  |  |  |  |
|  |  | - tenant compte des dangers liés au voisinage. |  |  |  |  |
|  |  | - réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires |  |  |  |  |
|  |  | - utilisant les EPI à bon escient. |  |  |  |  |
| - C2.7 : Configurer les éléments de l’ouvrage. | - Mettre sous tension en toute sécurité l’ouvrage. - Vérifier le fonctionnement de l’ouvrage ou l’application terminale par rapport aux nouvelles contraintes du cahier des charges. | - Les paramètres de configuration sont prédéterminés. |  |  |  |  |
|  |  | - La configuration répond aux exigences fonctionnelles. |  |  |  |  |
| - C2.9 : Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage. | - Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension. - Mesurer les grandeurs électriques pertinentes et effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement de l’ouvrage. | - Les mesureurs sont adaptés. |  |  |  |  |
|  |  | - Les mesures sont effectuées en toute sécurité. |  |  |  |  |
|  |  | - Les résultats sont correctement interprétés. |  |  |  |  |
|  |  | - Le compte rendu de la mise en service est correctement renseigné. |  |  |  |  |
| C4.3 : Expliquer et/ou traduire les notices et guides d’utilisation. |  | - Les informations sont compréhensibles et vont permettre l’exploitation de l’équipement par l’utilisateur |  |  |  |  |
| C4.1 : Présenter au client les possibilités d’évolution de son installation. | - Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage. | - Les possibilités d’évolution de l’installation sont repérées et commentées. |  |  |  |  |
| C3.5 : Indiquer la modification ou l’amélioration à prévoir pour supprimer un dysfonctionnement. | - Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage. | - La proposition de modification ou d’amélioration, effectuée sous forme orale ou écrite, est argumentée, chiffrée. |  |  |  |  |
|  |  | - La proposition de modification ou d’amélioration respecte les contraintes du dossier technique. |  |  |  |  |
|  | - Réaliser la modification sur l’application terminale | - La modification de l’installation correspond à la proposition. |  |  |  |  |
|  |  | - La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de sécurité. |  |  |  |  |
|  |  | - La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de qualité. |  |  |  |  |
| C2.12 : Modifier le dossier technique (recollement) conformément au travail exécuté. | - Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage. | - Les documents complétés ou réalisés reprennent fidèlement les modifications effectuées lors de la réalisation. |  |  |  |  |
| NOTE : /20 | - Nom : - Prénom : | 20 x (N1 + (2N2/3) + (N3/3)) ∑ N | N1 | N2 | N3 | N4 |