| FICHE D’ÉVALUATION SOUS ÉPREUVE E3-2 : mise en service d'un ouvrage Ouvrage support d’activité : Date : Durée : 3 Heures Indiquer par des croix, le positionnement du candidat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Compétences attendues (Rappel règlement d’examen) |  |  | Critères de réussite ( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet effet, les critères d’évaluation retenus) |  |  | Évaluation |  |
|  |  |  |  |  |  | Acquis | Non acquis |
| - Respecter les règles liées à l’habilitation. |  |  | - L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en : |  |  |  |  |
|  |  |  | - tenant compte des dangers liés au voisinage. |  |  |  |  |
|  |  |  | - réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires. |  |  |  |  |
|  |  |  | - utilisant les EPI à bon escient. |  |  |  |  |
| C2.8 : Contrôler l’adéquation entre la réalisation et : - le cahier des charges. - Les normes en vigueur. C2.11 : Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des personnes. - . | - Vérifier visuellement la conformité de l’installation. - Vérifier la qualité d’exécution de l’ouvrage : connexions… |  | - Les contrôles d’exécution permettent de garantir la conformité de la réalisation : |  |  |  |  |
|  |  |  | - L’inspection visuelle des coffrets est réalisée d’après la norme EN 60439-1/3. |  |  |  |  |
|  |  |  | - L’inspection visuelle des ouvrages (connexions, cheminement des canalisations, adéquations composants de protection/schéma) est réalisée d’après la norme C15-100. |  |  |  |  |
|  | - Effectuer les réglages préalables à la mise sous tension. |  | - Les réglages préalables à la mise sous tension sont conformes aux prescriptions du dossier technique et du CCTP. |  |  |  |  |
|  | - Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension. - Mettre sous tension en toute sécurité l’ouvrage. - Mesurer les grandeurs électriques pertinentes. |  | - Les éléments concernant la sécurité des personnes sont contrôlés par des mesures : |  |  |  |  |
|  |  |  | - - de résistance de boucle de masse. |  |  |  |  |
|  |  |  | - - de résistance de prise de terre. |  |  |  |  |
|  |  |  | - - d’équipotentielles. |  |  |  |  |
|  |  |  | - - liées aux sélectivités. |  |  |  |  |
|  |  |  | - L’évaluation des résultats des mesures est exprimée par rapport aux valeurs normatives attendues. |  |  |  |  |
| - C2.10 : Contrôler le fonctionnement de l’installation | - Vérifier le fonctionnement de l’ouvrage dans le respect des contraintes imposées par le cahier des charges. |  | - Les paramètres fonctionnels de l’ouvrage sont conformes au cahier des charges. |  |  |  |  |
| - C2-19 : Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement. | - Livrer l’ouvrage au client. |  | - En mettant en fonctionnement l’ouvrage, les démonstrations et les explications fournies permettent au client de l’utiliser conformément au cahier des charges. |  |  |  |  |
|  |  |  | - Le rapport de mise en service met en évidence les conformités ou non-conformités de l’ouvrage par rapport au cahier des charges et aux normes. |  |  |  |  |
| NOTE : / 20 |  | Note = |  | T1:……. x 20 |  | Nb de croix : T1= |  |
|  |  |  |  | Nb de critères utilisés :…….. |  |  |  |