| FICHE D’ÉVALUATION SOUS ÉPREUVE E3-3 : maintenance d'un ouvrage Ouvrage support d’activité : Date : Durée : 3 Heures Indiquer par des croix, le positionnement du candidat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Compétences attendues (Rappel règlement d’examen) |  |  |  | Critères de réussite ( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet effet, les critères d’évaluation retenus) |  | Évaluation |  |
|  |  |  |  |  |  | Acquis | Non acquis |
| - Respecter, durant toute l’intervention, les règles liées à l’habilitation. |  |  |  | - L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en : |  |  |  |
|  |  |  |  | - tenant compte des dangers liés au voisinage. |  |  |  |
|  |  |  |  | - réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires. |  |  |  |
|  |  |  |  | - utilisant les EPI à bon escient. |  |  |  |
| - C2.13 : Réaliser les interventions de maintenance préventive en prenant en compte les contraintes d’environnement et de sécurité. |  |  |  | - L’intervention est correctement effectuée conformément aux prescriptions et gammes opératoires des matériels. |  |  |  |
| - C1.2 : Recueillir auprès de l’utilisateur les informations nécessaires pour conduire une opération de maintenance. | - Constater le dysfonctionnement. - Émettre les hypothèses relatives au dysfonctionnement. |  |  | - Les informations recueillies sont analysées. |  |  |  |
|  |  |  |  | - Une opération de maintenance cohérente est proposée. |  |  |  |
| C2.14 : Identifier le (ou les) élément(s) défectueux lors d’une intervention de maintenance corrective (curative ou palliative). | - Vérifier les hypothèses émises. |  |  | - Les éléments défectueux sont identifiés après : constatation, analyse et interprétation, contrôle, localisation, vérification. |  |  |  |
| C5.3 S'assurer de la disponibilité des matériels, de l'outillage, des appareils de mesurage et de contrôle et des équipements de protection collectifs. |  |  |  | - Les matériels éventuellement indisponibles sont identifiés. |  |  |  |
| C2.15 : Remplacer les éléments défectueux. | - Effectuer la remise en état de l’ouvrage. |  |  | - Les éléments sont remplacés dans le respect des procédures. |  |  |  |
|  |  |  |  | - Les éléments sont remplacés dans le respect de la publication NF C-18 510. |  |  |  |
| C2.16 : Rétablir la ou les énergies sur l’ouvrage suite à une opération de maintenance. | - Remettre l’ouvrage en fonctionnement et vérifier son bon fonctionnement. |  |  | - La remise en énergie est effectuée dans le respect des procédures de sécurité. |  |  |  |
| - C4.7 : Rendre compte par écrit et par oral d’une intervention de maintenance. | - Rédiger un compte-rendu d’intervention. |  |  | - Les opérations effectuées sont explicitées à l’utilisateur (et) ou à la hiérarchie. |  |  |  |
|  |  |  |  | - Le dossier de l’ouvrage ou l’historique des pannes est complété. |  |  |  |
| NOTE : / 20 |  | Note = | T1:……. x 20 |  |  | Nb de croix : T1= |  |
|  |  |  | Nb de critères utilisés :…….. |  |  |  |  |