## Slide 1
LES ZONES D’ENSEIGNEMENT
LE BAC ELEEC
Notes: Utilisez ce modèle pour créer des pages Web intranet au sujet de votre groupe de travail ou projet. Vous pouvez ajouter vos propres informations au contenu du modèle et même modifier la structure du site Web en ajoutant ou supprimant des diapositives. Les contrôles de navigation se trouvent sur le masque des diapositives. Pour les modifier, pointez dans le menu Affichage sur Masque, puis cliquez sur Masque des diapositives. Pour ajouter ou supprimer des liens hypertexte sur du texte ou des objets, ou modifier des liens hypertexte, sélectionnez le texte ou l'objet voulu, puis cliquez dans le menu Insertion sur Lien hypertexte.
Une fois vos modifications terminées, supprimez ces commentaires pour diminuer la taille de vos fichiers HTML finaux.
Pour plus d'informations, interrogez l'aide intuitive sur :
Masque des diapositives
Liens hypertexte

## Slide 2
LE BAC ELEEC
Zone d’interventions/ travaux
300 m²
LES ZONES
Local technique
Zone systèmes industriels
Zone systèmes habitat-tertiaire
Zone
d’expérimentation
90 m²
Zone
d’étude et d’organisation
60 m²
Zone
De cours
80 m²
Zone de préparation
ZONES
Surface m²
Effectifs
Type d’espace
Zone
d’interventions / travaux
Zone
Sous-systèmes
80 m²
Local technique
Zone systèmes industriels
Zone systèmes habitat - tertiaire
Groupe
300
Zone préparation
Zone sous-systèmes
Zone d’expérimentation
90
Groupe
Salle d’expérimentation
Zone d’étude et d’organisation
60
Groupe
Zone d’étude
Zone de cours
80
Classe
Salle de cours
Notes: Utilisez ce modèle pour créer des pages Web intranet au sujet de votre groupe de travail ou projet. Vous pouvez ajouter vos propres informations au contenu du modèle et même modifier la structure du site Web en ajoutant ou supprimant des diapositives. Les contrôles de navigation se trouvent sur le masque des diapositives. Pour les modifier, pointez dans le menu Affichage sur Masque, puis cliquez sur Masque des diapositives. Pour ajouter ou supprimer des liens hypertexte sur du texte ou des objets, ou modifier des liens hypertexte, sélectionnez le texte ou l'objet voulu, puis cliquez dans le menu Insertion sur Lien hypertexte.
Une fois vos modifications terminées, supprimez ces commentaires pour diminuer la taille de vos fichiers HTML finaux.
Pour plus d'informations, interrogez l'aide intuitive sur :
Masque des diapositives
Liens hypertexte

## Slide 3
Applications terminales industrielles
Applications terminales habitat-tertiaires
Système de distribution TGBT
Environnement permettant de travailler au voisinage
Réalisation d’ouvrages (pose et câblage)
Mise en service d’ouvrages
Mesurage industriel
Maintenance d’ouvrages
Zone systèmes industriels
Zone systèmes habitat - tertiaire
Armoires et coffrets divisionnaires
Installation pédagogique à réaliser comprenant :
distribution BT
éclairage
éclairages de sécurités
réseau VDI
alarmes (intrusion et incendie)
Groupe
300
Zone
d’interventions / travaux
Zone sous systèmes
Zone préparation
Postes de travail équipés d’armoires avec grille et alimentation nécessaires au câblage rapide et produits industriels et tertiaires
Postes de travail type câblage industriel ou tertiaire
Équipement permettant des opérations de mécaniques simples
Mise en service des produits pour effectuer des réglages, des paramétrages et des mesurages
Préparation en vue de la réalisation des ouvrages
LE BAC ELEEC
Local technique
LES LOCAUX
ZONES
Surface m²
Effectifs
Équipements
Activités
Type d’espace
Zone d’expérimentation
90
Groupe
Salle d’expérimentation
Zone d’étude et d’organisation
60
Groupe
Zone d’étude
Zone de cours
80
Classe
Salle de cours
Poste de travail protégés type salle de mesures-essais
Apprentissage des mesurages Analyse de matériel et sous systèmes en milieu protégé
Salle avec grandes tables
Postes informatiques
Liaison Internet
Téléphone
Télécopie
Étude et réalisation des dossiers de réalisation d’ouvrages,
Consultation de documents techniques et constructeurs
Organisation et planification des activités
Mise à jour de documents, plan de recollement
Salle de cours traditionnelle
Avec vidéo projecteur
Liaison Internet
Cours théoriques et évaluations classe entière
Notes: Utilisez ce modèle pour créer des pages Web intranet au sujet de votre groupe de travail ou projet. Vous pouvez ajouter vos propres informations au contenu du modèle et même modifier la structure du site Web en ajoutant ou supprimant des diapositives. Les contrôles de navigation se trouvent sur le masque des diapositives. Pour les modifier, pointez dans le menu Affichage sur Masque, puis cliquez sur Masque des diapositives. Pour ajouter ou supprimer des liens hypertexte sur du texte ou des objets, ou modifier des liens hypertexte, sélectionnez le texte ou l'objet voulu, puis cliquez dans le menu Insertion sur Lien hypertexte.
Une fois vos modifications terminées, supprimez ces commentaires pour diminuer la taille de vos fichiers HTML finaux.
Pour plus d'informations, interrogez l'aide intuitive sur :
Masque des diapositives
Liens hypertexte

## Slide 4
LE BAC ELEEC
Zone d’interventions et de travaux
Local technique et zones systèmes
Équipements | Détail | Champ Habitat Tertiaire | Champ Industriel
Système de distribution TGBT, armoires, coffrets, etc | TGBT | X | X
 | Armoires | X | X
 | Coffrets | X | X
 | Coffret VDI | X | X
 | Chemins de câbles | X | X
 | Canalisations préfabriquées éclairage | X | X
 | Canalisations préfabriquées distribution |  | X
 | Système de supervision | X | X
Applications terminales industrielles représentatives des différentes lois de couples résistants | Malaxage ou Levage (T=k) | X | X
 | Pompage ou ventilation (T=kn²) | X | X
 | Chauffage industriel ventilé régulé |  | X
 | Transfert tapis (T=kn) |  | X
 | Transfert électro-pneumatique | X | X
 | Système de production automatisé |  | X
Applications terminales tertiaires | Chauffage aérotherme/domestique | X | 
 | Climatisation | X | 
 | Éclairage non automatisé |  | X
 | Éclairage automatisé | X | 
 | Éclairage de sécurité autonome |  | X
 | Éclairage de sécurité gestion centralisée | X | 
 | Alarme incendie filaire type 1 |  | X
 | Alarme incendie adressable type 1 | X | 
 | Alarme intrusion filaire |  | X
 | Alarme intrusion à bus et contrôle d’accès | X | 
 | VDI | X | X
Notes: Utilisez ce modèle pour créer des pages Web intranet au sujet de votre groupe de travail ou projet. Vous pouvez ajouter vos propres informations au contenu du modèle et même modifier la structure du site Web en ajoutant ou supprimant des diapositives. Les contrôles de navigation se trouvent sur le masque des diapositives. Pour les modifier, pointez dans le menu Affichage sur Masque, puis cliquez sur Masque des diapositives. Pour ajouter ou supprimer des liens hypertexte sur du texte ou des objets, ou modifier des liens hypertexte, sélectionnez le texte ou l'objet voulu, puis cliquez dans le menu Insertion sur Lien hypertexte.
Une fois vos modifications terminées, supprimez ces commentaires pour diminuer la taille de vos fichiers HTML finaux.
Pour plus d'informations, interrogez l'aide intuitive sur :
Masque des diapositives
Liens hypertexte

## Slide 5
LE BAC ELEEC
Zone d’interventions et de travaux
Zone de préparation
Zone sous systèmes
Équipements | Détail | Champ Habitat Tertiaire | Champ Industriel
Sous systèmes et matériel Étude de technique de câblage et de pose | 6 à 8 postes de câblage | X | X
 | 2 postes pour opérations de mécanique | X | X
 | 4 API pour apprentissage avec micro-ordinateur | X | 
 | 8 API en réseau pour apprentissage avec micro-ordinateur et carte de communication |  | X
 | 2 à 3 variateurs de fréquence de rotation pour MAT | X | X
 | 1 variateur pour moteur CC |  | X
 | 1 variateur vectoriel de flux |  | X
 | 2 démarreurs progressifs pour MAT | X | X
 | Système SLT pour schéma IT |  | X
 | Produits : alarmes incendie et intrusion, etc… | X | X
 | Système permettant la mise en évidence des perturbations électromagnétiques en réseau triphasé | X | X
 | 2 micro-ordinateurs (portables ou non) avec 2 imprimantes A4 N&B | X | X
 | Progiciels : réalisation de schémas multi folios | X | X
 | Progiciels : calcul de réseau BT | X | X
 | Progiciels : traitement de texte, tableur, dessin, photographie | X | X
Notes: Utilisez ce modèle pour créer des pages Web intranet au sujet de votre groupe de travail ou projet. Vous pouvez ajouter vos propres informations au contenu du modèle et même modifier la structure du site Web en ajoutant ou supprimant des diapositives. Les contrôles de navigation se trouvent sur le masque des diapositives. Pour les modifier, pointez dans le menu Affichage sur Masque, puis cliquez sur Masque des diapositives. Pour ajouter ou supprimer des liens hypertexte sur du texte ou des objets, ou modifier des liens hypertexte, sélectionnez le texte ou l'objet voulu, puis cliquez dans le menu Insertion sur Lien hypertexte.
Une fois vos modifications terminées, supprimez ces commentaires pour diminuer la taille de vos fichiers HTML finaux.
Pour plus d'informations, interrogez l'aide intuitive sur :
Masque des diapositives
Liens hypertexte

## Slide 6
LE BAC ELEEC
Équipements | Détail | Champ Habitat Tertiaire | Champ Industriel
Sous systèmes et appareillage de mesure | 1 contrôleur d’installation électrique (mesure de valeur de prise de terre, test DDR, isolement, …) Réalisation de mesures de réception d’ouvrage | X | X
 | 1 appareil testeur de réseau informatique: test de continuité de RJ45 | X | X
 | 2 oscilloscopes de chantier pour analyse des réseaux triphasés | X | X
 | 8 mesureurs triphasés ( P Q S etc …) | X | X
 | 15 contrôleurs multimètres d’atelier | X | X
Zone d’expérimentation
Plate forme d’essais
Notes: Utilisez ce modèle pour créer des pages Web intranet au sujet de votre groupe de travail ou projet. Vous pouvez ajouter vos propres informations au contenu du modèle et même modifier la structure du site Web en ajoutant ou supprimant des diapositives. Les contrôles de navigation se trouvent sur le masque des diapositives. Pour les modifier, pointez dans le menu Affichage sur Masque, puis cliquez sur Masque des diapositives. Pour ajouter ou supprimer des liens hypertexte sur du texte ou des objets, ou modifier des liens hypertexte, sélectionnez le texte ou l'objet voulu, puis cliquez dans le menu Insertion sur Lien hypertexte.
Une fois vos modifications terminées, supprimez ces commentaires pour diminuer la taille de vos fichiers HTML finaux.
Pour plus d'informations, interrogez l'aide intuitive sur :
Masque des diapositives
Liens hypertexte

## Slide 7
LE BAC ELEEC
Équipements | Détail | Champ Habitat Tertiaire | Champ Industriel
Documentation papier et informatique Internet | 8 postes informatiques élèves, en réseau, écran 17 pouces, 1 imprimante A3 couleur, 1 scanner A4 | X | X
 | 1 poste micro-ordinateur serveur en réseau, écran 19 à 21 pouces 1 imprimante A4 laser | X | X
 | 1 liaison Internet | X | X
 | 1 poste de téléphone et 1 télécopieur | X | X
 | Ouvrages techniques | X | X
 | Documentation constructeur | X | X
 | 1 appareil photo numérique | X | X
Zone d’étude et d’organisation des ouvrages
Notes: Utilisez ce modèle pour créer des pages Web intranet au sujet de votre groupe de travail ou projet. Vous pouvez ajouter vos propres informations au contenu du modèle et même modifier la structure du site Web en ajoutant ou supprimant des diapositives. Les contrôles de navigation se trouvent sur le masque des diapositives. Pour les modifier, pointez dans le menu Affichage sur Masque, puis cliquez sur Masque des diapositives. Pour ajouter ou supprimer des liens hypertexte sur du texte ou des objets, ou modifier des liens hypertexte, sélectionnez le texte ou l'objet voulu, puis cliquez dans le menu Insertion sur Lien hypertexte.
Une fois vos modifications terminées, supprimez ces commentaires pour diminuer la taille de vos fichiers HTML finaux.
Pour plus d'informations, interrogez l'aide intuitive sur :
Masque des diapositives
Liens hypertexte

## Slide 8
LE BAC ELEEC
Équipements | Détail | Champ Habitat Tertiaire | Champ Industriel
Salle de Classe | Tables, chaises et tableaux écrans pour effectif de la classe | X | X
 | 1 Table d’expérimentation | X | X
 | Informatique, un poste complet | X | X
 | 1 Vidéo projecteur | X | X
 | 1 Tableau interactif | X | X
 | 1 Connexion Internet | X | X
Zone de cours
Équipements divers
Prévoir des équipements de protection individuels et collectifs pour chaque zone dans laquelle l’élève risque d’être confronté au voisinage de tensions dangereuses
Ces équipements de protection sont indispensables pour les phases de mise en service et de maintenance
Notes: Utilisez ce modèle pour créer des pages Web intranet au sujet de votre groupe de travail ou projet. Vous pouvez ajouter vos propres informations au contenu du modèle et même modifier la structure du site Web en ajoutant ou supprimant des diapositives. Les contrôles de navigation se trouvent sur le masque des diapositives. Pour les modifier, pointez dans le menu Affichage sur Masque, puis cliquez sur Masque des diapositives. Pour ajouter ou supprimer des liens hypertexte sur du texte ou des objets, ou modifier des liens hypertexte, sélectionnez le texte ou l'objet voulu, puis cliquez dans le menu Insertion sur Lien hypertexte.
Une fois vos modifications terminées, supprimez ces commentaires pour diminuer la taille de vos fichiers HTML finaux.
Pour plus d'informations, interrogez l'aide intuitive sur :
Masque des diapositives
Liens hypertexte

## Slide 9
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Merci de votre attention
Notes: Utilisez ce modèle pour créer des pages Web intranet au sujet de votre groupe de travail ou projet. Vous pouvez ajouter vos propres informations au contenu du modèle et même modifier la structure du site Web en ajoutant ou supprimant des diapositives. Les contrôles de navigation se trouvent sur le masque des diapositives. Pour les modifier, pointez dans le menu Affichage sur Masque, puis cliquez sur Masque des diapositives. Pour ajouter ou supprimer des liens hypertexte sur du texte ou des objets, ou modifier des liens hypertexte, sélectionnez le texte ou l'objet voulu, puis cliquez dans le menu Insertion sur Lien hypertexte.
Une fois vos modifications terminées, supprimez ces commentaires pour diminuer la taille de vos fichiers HTML finaux.
Pour plus d'informations, interrogez l'aide intuitive sur :
Masque des diapositives
Liens hypertexte