IV- MATÉRIEL

|  |  | Modules concernés |
| --- | --- | --- |
|  |  | CME | HS | SL | T |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Désignation et caractéristiques minimales | Qté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESURE DE DURÉE, DE MASSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chronomètre électronique à main | 9 |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| balance (*) précision 1 g portée supérieure à 500 g | 9 |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |
| balance (*) précision 0,1 g portée supérieure à 200 g | 1 |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |
| THERMIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thermomètre (*) analogique. - 10 °C à 110 °C | 9 | █ |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capteurs de température ExAO (*) | 9 | █ |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calorimètre simple à éléments chauffants (résistances immergeables alimentées en TBT). | 4 |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appareil mettant en évidence les différences de conductibilité thermique entre divers matériaux (conductiscope). | 1 |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maquette pour vérifier simplement la loi de Mariotte P.V = Cte. | 1 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |
| Lot de petits matériels pour vérifier simplement la loi de Charles P.V = f(température). | 1 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |
| Seringue graduée de 100 mL. | 9 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  | █ |  |

|  |  | CME | HS | SL | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation et caractéristiques minimales | Qté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ÉLECTRICITÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alimentation continue réglable (*) 0 - 15 V ou 0 - 30 V Courant de sortie mini 2,5 A. Protection électronique des sorties, de préférence avec limitation d'intensité. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | █ |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alimentation alternative 6 V ou 12 V (*) | 9 |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |
| Courant de sortie mini 2,5 A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alimentation continue réglable 0 - 15 V ou 0 - 30 V Courant de sortie mini 10 A. Protection électronique de la sortie, de préférence avec limitation d'intensité. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |
| Alimentation triphasée TBT | 1 |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Système d'acquisition et capteurs de tension et de courant pour ExAO (*) | 9 |  | █ | █ | █ | █ |  | █ |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |
| Générateur de fonctions (GBF) 1 Hz à 1 MHz.(avec amplificateur BF incorporé).(*) | 9 |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multimètre numérique (*) | 18 |  | █ | █ | █ |  |  | █ |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  | █ |
| Rhéostat, 10 Ω - 5 A ou équivalent, équipé de bornes de sécurité. (*) | 2 ou 3 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |
| Rhéostat, 100 Ω - 2 A ou équivalent, équipé de bornes de sécurité (*) | 9 |  | █ |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot de dipôles (résistances, lampes T.B.T. avec support adapté, thermistances, photorésistances, petits moteurs...) (*) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | █ |  | █ |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |
| Lot d'interrupteurs sur socle pour montages divers | 9 |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  | █ |
| Maquette didactique présentant les rôles respectifs du disjoncteur différentiel et de la prise de terre. | 1 |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compteur d’énergie (*) | 9 |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | CME | HS | SL | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation et caractéristiques minimales | Qté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bobine d’inductance (*) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bobine d'inductance variable de 0,13 à 1,1 H environ. |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raccordement par bornes de sécurité de 4 mm de Ø. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boîte de condensateurs (*) Boîte de six capacités de valeurs : 0,5 - 1 - 2 - 2 - 5 et 5 µF. Tension de service : 350 V continu. Raccordement par bornes de sécurité de 4 mm de Ø. | 9 |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wattmètre permettant les mesures de puissance en régime variable monophasé.(*) | 9 |  | █ |  | █ |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pince multifonction (U, I, P ) et module permettant les mesures de puissance en triphasé. | 2 |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teslamètre avec sonde à effet Hall | 9 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aimant néodyme fer bore en forme de barreau | 9 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Section de l'ordre de 10 x 20 mm et une longueur de 100 mm environ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aiguilles aimantées sur pivot (lot de 6) | 9 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pôle nord fléché de préférence. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solénoïde long avec sorties intermédiaires. | 9 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensemble Loi de Laplace Appareil pour l'étude de l'action d'un champ magnétique sur une portion de circuit parcouru par un courant. Ensemble comprenant : un fil vertical, un rail de Laplace avec un axe cylindrique, une roue de Barlow. Prévoir un aimant en U pour créer le champ magnétique. | 9 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | CME | HS | SL | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation et caractéristiques minimales | Qté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Transformateur modulaire (*) Il est composé d'un circuit magnétique démontable et d'un jeu de bobines interchangeables à point milieu permettant les rapports de transformation simples. Les diverses caractéristiques (nombres de spires, Ø du fil, intensités maximales et valeurs de résistance) sont marquées sur les bobines. Accessoires : - une spire creuse pour montrer le principe du four à induction, - une bobine de 5 spires en fil de gros diamètre muni d'électrodes de cuivre pour montrer le principe de la soudure électrique par point. | 9 |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moteurs expérimentaux très basse tension (TBT) de démonstration | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |
| Moteur à courant continu TBT | 9 |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |
| Moteur asynchrone monophasé de faible puissance (moins de 200 W) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |
| Alimentation pour circuits électroniques | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |
| Tension de sortie : ± 15 V avec point milieu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intensité : 500 mA minimum. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protection électronique des sorties. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condensateur de filtrage supérieur à 2 200 µF | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |
| Diode de redressement sur socle Id > 1 A , Vr > 100 V | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |
| Pont redresseur sur socle. Intensité maximum : 1 A. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |
| Photopile sur socle. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Photodiode sur socle. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Photorésistance LDR sur socle | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phototransistor sur socle. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | CME | HS | SL | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation et caractéristiques minimales | Qté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| MÉCANIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dynamomètre type peson ou hélicoïdal monté sur aimant (*) | 18 |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |
| Support magnétique pour dynamomètres ci-dessus. | 9 |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |
| Boîte de masses à crochets. Série de 11 masses totalisant 500 g. | 9 |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |
| Support universel avec tiges, poulie et noix de serrage pour fixation diverses. | 9 |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |
| Appareil pour l'étude des forces concourantes et parallèles.(*) | 9 |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appareil pour l'étude des moments de forces appliquées à un solide.(*) | 9 |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |
| Logiciel de pointage pour la mécanique avec ExAO (*) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  | █ |  |
| Caméra numérique (webcam) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  | █ |  |
| Tachymètre électronique | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| Vibreur de Melde. Alimentation en 220 V. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |
| Appareil pour l'étude des oscillations forcées | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |
| Composé d'un pendule pesant excitateur et d'un pendule pesant résonateur. L'excitation est sinusoïdale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stroboscope électronique | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |
| Pour l'étude des phénomènes vibratoires et de mouvements périodiques compris entre 2 et 200 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cloche à vide avec pompe. Modèle simple. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |
| ÉTUDE DES FLUIDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manoscope à membrane élastique, avec manomètre à liquide pour estimer la pression dans un liquide | 9 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |
| Flacon à deux ouvertures. Capacité de l'ordre de 500 mL. | 1 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tube de Venturi avec prises pour mesurer les pressions statiques le long du tube lors de l'écoulement | 1 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |
| Manoscope multiple pour mesurer les pressions statiques le long du tube de Venturi ci-dessus. | 1 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |
| Séchoir électrique pour créer un écoulement dans le tube de Venturi. | 1 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |
| Tube de Pitot pour la mesure de la pression totale dans les flux d'air. | 1 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | CME | HS | SL | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation et caractéristiques minimales | Qté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diapason à branches | 9 |  |  | █ |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Microphone et cordon adaptateur micro-oscilloscope.(*) | 9 |  |  | █ |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Haut-parleur.(*) | 9 |  |  | █ |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonomètre numérique à pile (*) ou capteur ExAO (*) : Gamme de mesure : 35 à 130 dB environ. Pondération : courbes de réponse A et C. Fonction mémorisation du niveau sonore maximum. Sortie analogique pour enregistrement ou traitement informatique des mesures. | 9 |  |  | █ |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emetteurs et récepteurs à ultrasons (*) Ensemble permettant d'étudier la propagation, la réflexion, la réfraction, la diffraction, les interférences d'une onde ultrasonique. | 9 |  |  | █ |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appareil pour l'étude de la réflexion et de la réfraction de la lumière - source lumineuse alimentée en très basse tension - Avec accessoires.(*) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laser (modèle classique ou diode laser) (*) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fibre optique à saut d'indice et à gradient d'indice | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banc d’optique simple. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeu de lentilles pour banc d'optique ci-dessus. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeu de filtres colorés. Couleurs : rouge, vert, bleu, magenta, jaune et cyan. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prisme pour décomposition et recomposition de la lumière blanche | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disque de Newton monté sur moteur TBT. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luxmètre ou capteur ExAO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  | █ |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modèle simple. Plage de mesure : 0 - 20 000 lux en plusieurs gammes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensemble pour l'étude sommaire de la transmission par fibre optique. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | CME | HS | SL | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation et caractéristiques minimales | Qté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| CHIMIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lunettes, blouses et gants de protection. | 20 mini |  |  |  | █ | █ | █ |  |  | █ |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |
| Verrerie usuelle et jaugée (*) : verre à pied, tube à essais, becher, réfrigérant, burette manuelle, burette automatique, pipette jaugée, fiole jaugée, éprouvette graduée, … | 9 | █ |  |  | █ | █ |  |  |  | █ |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |
| Verrerie spécifique pour l’hydro distillation | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boîte de modèles moléculaires | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH-mètre de table (*) - Gamme de mesure : 0 à 14 unités pH. - Précision : > 0,02 unité pH. Avec électrodes combinées ou séparées et support adapté pour électrodes. | 1 |  |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH-mètre de poche (à pile). Précision : > 0,1 unité pH. Avec électrode incorporée | 9 |  |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cellule pH-métrique pour ExAO (*) | 9 |  |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conductimètre de poche (*) Ou Cellule conductimétrique pour ExAO (*) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bec Bunsen avec robinet et veilleuse ou dispositif à flamme.(*) | 9 | █ |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chauffe ballon | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ballon adapté | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ampoule à décanter | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| feuilles pour CCM | 20 mini |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOGICIELS SPECIFIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logiciel de thermodynamique sur la pression, la loi de Mariotte, la loi des gaz parfaits. | 1 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |
| Logiciel pour l'étude des sons | 1 |  |  | █ |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logiciel pour l'étude des synthèses additives ou soustractives des couleurs | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |