|  | Lycée des Métiers de Blanquefort – Stage ExAO Mars 2008 | ### LATIS PLP |
| --- | --- | --- |
|  | NEUTRALISATION D’UNE SOLUTION |  |
|  | ## Objectifs ► Savoir utiliser la verrerie courante de laboratoire. ► Savoir exécuter un protocole expérimental. ► Savoir utiliser un système d’acquisition de données ► Savoir respecter les règles de sécurité. | TP ExAO CHIMIE I Bac PRO |

But des manipulations :

. Etalonner une sonde de mesure de pH.

. Observer l’évolution du caractère acido-basique d’une solution aqueuse lors d’une neutralisation.

. Déterminer la concentration d’une solution acide.

Principe :

La détermination de la concentration d’une solution acide peut se faire au moyen d’une neutralisation à l’aide d’une solution basique, par un dosage. Ce dosage s’effectue lors de la réaction chimique entre la solution à doser et une solution d’hydroxyde de sodium de concentration connue (0,1 mol/L). Il se produit une réaction acido-basique d’équation : H3O+ + OH– → 2 H2O. L’ion OH– provient de l’hydroxyde de sodium et l’ion H3O+ provient de la solution acide dosée.

L’évolution du dosage est suivie à l’aide d’un système d’acquisition informatique du pH. Il nous permettra de déterminer le volume à l’équivalence VE, c'est-à-dire le moment où la quantité d’hydroxyde de sodium versée a réagit avec tout l’acide contenu dans la solution neutralisée.

1. Préparation de la solution

1. Prélever 15mL de la solution notée « solution à doser » à l’aide d’une pipette munie d’un dispositif d’aspiration et les verser dans un bécher de 100mL.

2. Ajouter environ 15mL d’eau distillée et 10 gouttes de BBT.

Noter la couleur de la solution :

A l’aide du document ci-dessous en déduire le caractère de la solution. Justifier.

document

|  | pH | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
| --- | --- | --- |
| Indicateur coloré |  |  |
| Hélianthine |  | rouge orange jaune |
| Bleu de Bromothymol |  | jaune vert bleu |
| Phénolphtaléine |  | incolore rose violet |

Caractère de la solution :

Justification :

|  | Appel n°1 : Faire vérifier la préparation |
| --- | --- |

| 2. Préparation du montage 1. Préparation de la burette - Vider la burette contenant de l’eau distillée. - La rincer avec la solution notée « solution de soude 0.1M ». . Récupérer les produits dans le bécher de récupération de produits usagés. - Remplir la burette avec la solution notée « solution de soude 0.1M ». - Ajuster le niveau au niveau zéro de la burette en faisant couler l’excédent dans le bécher de récupération de produits usagés. 2. Préparation du dispositif expérimental - Placer le bécher de la solution préparée sur l’agitateur magnétique et y introduire le barreau aimanté. - Installer l’ensemble sous la burette. |  |
| --- | --- |

3. Étalonnage du pH-mètre

- Lancer le logiciel LATIS PLP et connecter le capteur pH-métrique à la console d’acquisition.

- Le capteur est reconnu automatiquement. Choisir le mode de fonctionnement « pH ».

- Rincer l’électrode à l’eau distillée au dessus du bécher de récupération des produits usagés et l’essuyer délicatement avec du papier absorbant.

- Plonger la sonde dans le Bécher étiqueté « Solution d’étalonnage pH 7 ». Lancer l’étalonnage sur le logiciel.

- Rincer l’électrode à l’eau distillée au dessus du bécher de récupération des produits usagés et l’essuyer délicatement avec du papier absorbant.

- Plonger la sonde dans le Bécher étiqueté « Solution d’étalonnage pH 4 ». Lancer l’étalonnage sur le logiciel.

- Rincer l’électrode à l’eau distillée au dessus du bécher de récupération des produits usagés et l’essuyer délicatement avec du papier absorbant.

| 4. Mise en place de la sonde dans le dispositif expérimental - Plonger la sonde dans le bécher contenant la solution préparée. - Mettre l’agitateur magnétique sous tension en prenant garde qu’il ne soit pas en contact avec l’électrode. 5. Paramétrage du logiciel - Paramétrer le logiciel d’acquisition en choisissant le mode « pas à pas ». - Préciser le nom et l’unité (volume en mL) de l’abscisse qui sera saisie au clavier. - Modifier les propriétés de la courbe pH pour que son style d’affichage soit les croix reliées. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Appel n°2 : Faire vérifier le montage et les paramétrages. |  |  |

3. Réalisation de la neutralisation

- Lancer l’acquisition.

- Saisir au clavier la valeur du volume de soude VB = 0 mL, et acquérir alors la mesure de pH.

- Ajouter 2 mL de la solution de soude à l’aide la burette dans le bécher du dosage.

- Saisir au clavier la valeur du volume de soude versée.

- Attendre environ 4 secondes et acquérir la mesure du pH pour le volume versé.

- Poursuivre l’acquisition des mesures pour les volumes de soude versées (en mL) présentés ci-dessous, en suivant le même protocole.

| VB | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Fermer la fenêtre d’acquisition après la dernière mesure.

|  | Appel n°3 : Faire vérifier les résultats |
| --- | --- |

Noter la couleur de la solution :

A l’aide du document page 1/3 en déduire le caractère de la solution. Justifier.

Caractère de la solution :

Justification :

4. Exploitation des résultats

1. Détermination du volume à l’équivalence par la courbe de dosage

- L’équivalence acido-basique se produisant lorsque le pH est égal à 7, à l’aide de l’outil « réticule », relever sur la représentation graphique, le volume VBE correspondant à cette équivalence.

- Noter le volume à l’équivalence ainsi déterminé (arrondi à 0,1 près) :

VBE  = ................... mL

|  | Appel n°4 : Faire vérifier le résultat |
| --- | --- |

2. Détermination du volume à l’équivalence par la dérivée

- Dans le menu « Traitements », puis « Calculs spécifiques », choisir l’outil « Dérivé ».

- Glisser alors la courbe pH dans la fenêtre apparu et valider le calcul. La dérivée de la courbe pH = f(VB) apparaît.

- La dérivée obtenue présente un « pic » au niveau du volume équivalent.

Utiliser l’outil « Réticule » pour déterminer le volume à l’équivalence.

- Noter le volume à l’équivalence ainsi déterminé : VBE(méthode de la dérivée) = ................... mL

- Comparer les volumes à l’équivalence déterminés par ces deux méthodes.

.......................................................................................................................................................................................

|  | Appel n°5 : Faire vérifier le résultat |
| --- | --- |

3. Détermination de la concentration de la solution dosée

En utilisant la relation  CA.VA = CB.VBE  avec :

CA : concentration inconnue de la solution dosée

VA : volume de la solution dosée (VA = 15mL)

CB : concentration de la solution basique (CB = 0.1mol/L)

VBE : volume de soude ajouté au point équivalent

Exprimer CA en fonction des autres variables puis calculer sa valeur.

CA =

CA =

|  | Appel n°6 : Faire vérifier le résultat et le rangement du matériel |
| --- | --- |