|  | LPO Les IRIS - 2007/2008 | ### LATIS PLP |
| --- | --- | --- |
|  | DOSAGE DE L’ACIDE CITRIQUE D’UNE LIMONADE |  |
|  | ## Objectifs ► Savoir utiliser la verrerie courante de laboratoire. ► Savoir exécuter un protocole expérimental. ► Savoir utiliser un système d’acquisition de données ► Savoir respecter les règles de sécurité. | TP ExAO CHIMIE I Bac PRO |

But des manipulations :

L’objectif des manipulations est de déterminer la concentration massique de l’acide citrique contenu dans une limonade du commerce

Principe :

La limonade achetée dans le commerce est une boisson acide qui contient en particulier un triacide : l’acide citrique dont la formule est C6H8O7.Il s’agit de doser cette limonade avec une solution d’hydroxyde de sodium de concentration : C1 = 0,05 mol/L

1. Préparation du montage

- Préparation de la burette

- Vider la burette qui contient de l’eau distillée

- La rincer avec la solution d’hydroxyde de sodium. Récupérer les produits dans le bécher étiqueté : «  récupération des produits usagés »

- Remplir à nouveau la burette d’hydroxyde de sodium et ajuster le niveau de l’hydroxyde de sodium au niveau zéro de la burette.

- Préparation de la prise d’essai de la limonade

- Prélever un volume V0 = 20 mL de la limonade préparée à l’aide de la pipette graduée munie de son dispositif d’aspiration et les verser dans le bécher étiqueté «  dosage de la limonade »

- Ajouter dans ce bécher 20 mL d’eau distillée mesurés à l’aide de l’éprouvette graduée.

- Ajouter 10 gouttes de phénolphtaléine.

- Préparation du matériel du dosage

- Introduire dans le bécher le barreau aimanté.

- Placer le bécher « dosage de la limonade » sur

l’agitateur magnétique.

- Installer l’ensemble du dispositif sous la burette.

- Etalonnage du pHmètre

- Lancer le logiciel Latis PLP et connecter le capteur pHmètrique à la console d’acquisition. Le capteur est reconnu automatiquement. Choisir le mode « pH »

- Rincer l’électrode à l’eau distillée au dessus du bécher étiqueté «  récupération des produits usagés » et l’essuyer délicatement avec du papier absorbant.

- Introduire l’électrode du pH-mètre dans le bécher « solution d’étalonnage pH 7 ».Lancer l’étalonnage du logiciel

- Rincer à nouveau l’électrode à l’eau distillée au dessus du bécher étiqueté «  récupération des produits usagés » et l’essuyer délicatement avec du papier absorbant.

- Introduire l’électrode du pH-mètre dans le bécher « solution d’étalonnage pH 4 ».Lancer l’étalonnage du logiciel

- Rincer l’électrode à l’eau distillée au dessus du bécher étiqueté «  récupération des produits usagés » et l’essuyer délicatement avec du papier absorbant.

- Mise en place de la sonde dans le dispositif expérimental

- Plonger la sonde dans le bécher étiqueté « dosage limonade »

- Mettre sous tension l’agitateur magnétique. Faire attention, au moment de l’agitation, que le barreau aimanté ne soit jamais en contact avec l’électrode.

- Paramétrage du logiciel

- Paramètrer le logiciel d’acquisition en choisissant le mode «  pas à pas »

- Préciser le nom et l’unité ( volume en mL ) de l’abscisse qui sera saisie au clavier

- Modifier les propriétés de la courbe pH pour que son style d’affichage soit des croix reliées.

2.Réalisation du dosage

- Lancer l’acquisition

- Saisir au clavier la valeur du volume d’hydroxyde de sodium VB = 0 mL, et acquérir la mesure du pH .

- Ajouter 2 mL de la solution d’hydroxyde de sodium à l’aide de la burette dans le bécher du dosage.

- Saisir au clavier la valeur du volume d’hydroxyde de sodium versé.

- Attendre quelques secondes et acquérir la mesure du pH pour le volume versé.

- Poursuivre l’acquisition des mesures pour les volumes d’hydroxyde de sodium versés ( en mL ) notés ci dessous en suivant le même protocole.

VB en mL   0  2  4  6   7  8  9  10   11  12  13  14 15  16  17  18  19  20

- Rincer l’électrode du pH-mètre avec l’eau distillée, puis la plonger dans le verre à pied étiqueté « stockage de l’électrode ».

- Retirer le barreau aimanté à l’aide de la tige aimantée. Le laver puis l’essuyer.

- Vider la burette, la rincer à l’eau distillée et la remplir avec de l’eau distillée.

3.Exploitation des résultats :

- On admet que l’équivalence acido-basique pour ce dosage se produit lorsque le pH est égal à 8,5.

- Relever, sur la représentation graphique, le volume VB correspondant à cette équivalence.

VB = mL

- La réaction acido-basique se modélise par : H3A + 3 OH- (aq) 		 A3-(aq) + 3 H2O

où H3A représente l'acide citrique contenu dans la limonade et OH-(aq) représente l'ion hydroxyde contenu dans l’hydroxyde de sodium.

- La concentration molaire C0 de l’acide citrique est donc donnée par la relation suivante :

C0 = C1×VB3×V0

C0 est la concentration d’acide citrique recherchée exprimée en mol/L

CB est la concentration de soude exprimée en mol/L

V0 volume en mL de limonade prélevé

VB est le volume en mL de soude versé à l’équivalence

- Calculer la concentration molaire d’acide citrique en mol/L : C0 =

- Calcul de la concentration massique Cm de l’acide citrique de la limonade dans un litre de limonade ( en g/L)

L’acide citrique est une triacide de formule brute C6H8O7 : calculer sa masse molaire :

M acide citrique =

On donne : M(C) = 12 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ;

La concentration massique est donnée par la formule : Cm = C0  M acide citrique

Calculer la concentration massique en g/L :

Cm =

- Faire vérifier la remise en état du poste de travail .