FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET

SUJET : REDRESSEMENT - FILTRAGE

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de mettre en oeuvre et d’évaluer :

Les méthodes et savoir-faire expérimentaux suivants :

- Réaliser un montage électrique à partir d’un schéma ;

- Exécuter un protocole expérimental ;

- Utiliser UN logiciel EXAO ( latis PLP)

Le compte rendu d’une  étude expérimentale :

- Rendre compte d’observations.

FICHE DE MATÉRIEL

SUJET : REDRESSEMENT - FILTRAGE

PAR POSTE:

- Une console Eurosmart Sysam V6 + ordinateur (logiciel Latis PLP )

- un pont de diodes monté sur un support ;

- un dipôle résistif 1 k  ;

- deux condensateurs de capacité 2 F et 5 F  ( ou un boîte condensateur Jeulin 0,5F à 5 F )

- 3 interrupteurs (positions “ ouvert ” et “ fermé ” repérées) ;

- cordons et connectique.

TP EXAO ( Latis PLP )

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

REDRESSEMENT - FILTRAGE

BUT DES MANIPULATIONS :

- Réaliser un montage électrique à partir d’un schéma mettant en oeuvre un pont de diodes et un condensateur.

- Exécuter un protocole expérimental

- Utiliser un logiciel EXAO

TRAVAIL À RÉALISER :

1. Oscillogramme d’une tension alternative.

Montage expérimental.

Réaliser le montage schématisé ci-dessous,

- Effectuer les réglages suivants : Le circuit est alimenté à partir de la sortie analogique sortie DA ( et masse )

EA1+

EA1 -

EA2

Sortie Analogique

Sortie

DA

La tension aux bornes de la résistance est observée à partir de l’entrée analogique EA1

2- Réglage de l’émission

- Cocher sortie active

- Sélectionner sortie active sinus

- Régler la tension de sortie sur 5V

- Nbre de périodes = 2

2- Réglage de l’acquisition

a) Entrées Analogiques

- Cliquer sur l’entrée analogique 1 (EA1)

pour visualiser de la tension aux bornes de

la résistance. (apparition d’une

couleur violette )

a) Acquisition

- Mode avancé

- Choisir 100 points – total 10ms

Appel n° 1

Faire vérifier le montage et les réglages

2- Lancer l’acquisition

Ce bouton de la barre d’outil

T =

Mesurer la valeur de la période T en secondes :

( à l’aide de l’outil réticule )

Calculer la fréquence en hertz (Hz) :	                           f=1T=

2. Redressement par un pont de diodes.

2.1. Montage expérimental.

Dans le montage précédent, l’interrupteur K étant ouvert, insérer un pont de diodes comme indiqué sur le schéma ci-après

Sortie Analogique

Sortie

DA

EA1+

EA1 -

EA1

Appel n° 2

Faire vérifier le montage et fermer l’interrupteur K.

- Lancer l’acquisition

- déduire du tracé obtenu le rôle du pont de diode : ……………………………….................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Lissage par un condensateur.

3.1. Montage expérimental.

Dans le montage précédent, l’interrupteur K étant ouvert, insérer deux condensateurs polarisés de capacités C1 = 2 F et C2 = 5 F. (ou utiliser boîte de condensateurs )

EA1+

EA1 -

EA1

K1

K2

Sortie Analogique

Sortie

DA

Appel n° 3

Faire vérifier le montage et

- Fermer les interrupteurs K et K1

Lancer l’acquisition ( cocher auparavant la case ajouter les courbes dans acquisition )

- Ouvrir l’interrupteur K1 et fermer l’interrupteur K2 .

Lancer l’acquisition

- Fermer les interrupteurs K1 et K2 (C3 = C1 + C2 )

Lancer l’acquisition

Analyse et interprétation des résultats :

Le but de l’expérimentation est d’obtenir un signal qui se rapproche le plus possible de

celui d’une tension continue dont la valeur reste constante

- A partir des résultats obtenus, indiquer la courbe qui tend à se rapprocher le plus de celle

d’une tension continue : ……………………………………………………………

- Quel intérêt présente le branchement des condensateurs ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................

Acquisition

Circuit n° 1

Acquisition

Circuit n° 2

Acquisition

Circuit n° 3